## A1T1__27
Array: 1 | Tx: 1 | [8 empty] | Array: 1 | Tx: 1
2008-09-29 | [9 empty] | 2008-11-19
15:54 | [9 empty] | 12:28
Freq | SWR | Power | Synth Ampl | C1 | C2 | Uforward | Ureverse | Poutput | Pout/vsynth | Freq | SWR | Power | Synth Ampl | C1 | C2 | Uforward | Ureverse | Poutput | Pout/vsynth
[kHz] |  | kW | Vrms | pF | pF |  |  |  | [kW/mVrms] | [kHz] |  | kW | Vrms | pF | pF |  |  |  | [kW/mVrms]
----------- | ------------ | -------- | ------------------- | -------- | ---- | --------- | --------- | -------------------------------------- |  | ----------- | ------------ | -------- | ------------------- | -------- | ---- | --------- | --------- | --------------------------------------
5300 | 1.1 | 0 | 0.201 | 474 | 1224 | 43 | 2 | 4.8 | 0 | 5300 | 1.2 | 5.88 | 0.26 | 474 | 1224 | 55 | 5 | 7.4 | 22.6154
5350 | 1.1 | 2.94 | 0.201 | 462 | 1224 | 41 | 2 | 4.4 | 14.6269 | 5350 | 1.12 | 5.29 | 0.26 | 456 | 1248 | 52 | 3 | 6.7 | 20.3462
5400 | 1.17 | 2.35 | 0.201 | 456 | 1176 | 38 | 3 | 3.8 | 11.6915 | 5400 | 1.18 | 4.71 | 0.26 | 450 | 1200 | 49 | 4 | 6 | 18.1154
5450 | 1.12 | 2.35 | 0.201 | 438 | 1176 | 36 | 2 | 3.5 | 11.6915 | 5450 | 1.14 | 4.12 | 0.26 | 444 | 1144 | 46 | 3 | 5.4 | 15.8462
5500 | 1.13 | 1.76 | 0.201 | 420 | 1176 | 34 | 2 | 3.2 | 8.7562 | 5500 | 1.1 | 3.53 | 0.26 | 432 | 1144 | 44 | 2 | 5 | 13.5769
5550 | 1.21 | 1.76 | 0.201 | 402 | 1176 | 32 | 3 | 2.8 | 8.7562 | 5550 | 1.15 | 3.53 | 0.26 | 420 | 1144 | 43 | 3 | 4.7 | 13.5769
5600 | 1.21 | 1.76 | 0.201 | 408 | 1104 | 32 | 3 | 2.8 | 8.7562 | 5600 | 1.21 | 3.53 | 0.26 | 408 | 1120 | 42 | 4 | 4.5 | 13.5769
5650 | 1.13 | 1.76 | 0.201 | 408 | 1056 | 32 | 2 | 2.9 | 8.7562 | 5650 | 1.22 | 2.94 | 0.26 | 408 | 1064 | 41 | 4 | 4.3 | 11.3077
5700 | 1.07 | 1.76 | 0.201 | 390 | 1056 | 31 | 1 | 2.7 | 8.7562 | 5700 | 1.1 | 2.94 | 0.26 | 396 | 1064 | 41 | 2 | 4.4 | 11.3077
5750 | 1.14 | 1.18 | 0.201 | 378 | 1056 | 31 | 2 | 2.7 | 5.8706 | 5750 | 1.11 | 2.94 | 0.26 | 384 | 1064 | 40 | 2 | 4.2 | 11.3077
5800 | 1.14 | 1.18 | 0.201 | 366 | 1056 | 30 | 2 | 2.6 | 5.8706 | 5800 | 1.16 | 2.94 | 0.26 | 372 | 1064 | 40 | 3 | 4.2 | 11.3077
5850 | 1.15 | 1.18 | 0.201 | 366 | 1000 | 29 | 2 | 2.4 | 5.8706 | 5850 | 1.17 | 2.94 | 0.26 | 372 | 1008 | 39 | 3 | 4 | 11.3077
5900 | 1.14 | 1.18 | 0.201 | 360 | 1000 | 30 | 2 | 2.6 | 5.8706 | 5900 | 1.17 | 2.94 | 0.26 | 372 | 976 | 39 | 3 | 4 | 11.3077
5950 | 1.07 | 1.18 | 0.201 | 354 | 968 | 30 | 1 | 2.6 | 5.8706 | 5950 | 1.11 | 2.94 | 0.26 | 366 | 952 | 39 | 2 | 4 | 11.3077
6000 | 1.07 | 1.18 | 0.201 | 342 | 968 | 31 | 1 | 2.7 | 5.8706 | 6000 | 1.05 | 2.94 | 0.26 | 354 | 952 | 39 | 1 | 4 | 11.3077
6050 | 1.07 | 1.18 | 0.201 | 342 | 928 | 30 | 1 | 2.6 | 5.8706 | 6050 | 1.05 | 2.94 | 0.26 | 342 | 952 | 39 | 1 | 4 | 11.3077
6100 | 1.07 | 1.18 | 0.201 | 324 | 928 | 30 | 1 | 2.6 | 5.8706 | 6100 | 1.05 | 2.94 | 0.26 | 336 | 928 | 39 | 1 | 4 | 11.3077
6150 | 1.14 | 1.18 | 0.201 | 324 | 928 | 31 | 2 | 2.7 | 5.8706 | 6150 | 1.11 | 2.94 | 0.26 | 324 | 928 | 39 | 2 | 4 | 11.3077
6200 | 1.14 | 1.18 | 0.201 | 318 | 896 | 30 | 2 | 2.6 | 5.8706 | 6200 | 1.11 | 2.94 | 0.26 | 324 | 888 | 39 | 2 | 4 | 11.3077
6250 | 1.14 | 1.18 | 0.201 | 318 | 856 | 30 | 2 | 2.6 | 5.8706 | 6250 | 1.11 | 2.94 | 0.26 | 324 | 864 | 39 | 2 | 4 | 11.3077
6300 | 1.07 | 1.18 | 0.201 | 300 | 856 | 29 | 1 | 2.4 | 5.8706 | 6300 | 1.05 | 2.94 | 0.26 | 312 | 864 | 39 | 1 | 4 | 11.3077
6350 | 1.14 | 1.18 | 0.201 | 300 | 856 | 31 | 2 | 2.7 | 5.8706 | 6350 | 1.11 | 2.94 | 0.26 | 300 | 864 | 39 | 2 | 4 | 11.3077
6400 | 1.21 | 1.18 | 0.201 | 288 | 856 | 31 | 3 | 2.7 | 5.8706 | 6400 | 1.22 | 2.94 | 0.26 | 300 | 832 | 40 | 4 | 4.2 | 11.3077
6450 | 1.31 | 1.18 | 0.201 | 300 | 792 | 30 | 4 | 2.5 | 5.8706 | 6450 | 1.29 | 2.94 | 0.26 | 306 | 792 | 39 | 5 | 4 | 11.3077
6500 | 1.31 | 1.18 | 0.201 | 306 | 760 | 30 | 4 | 2.5 | 5.8706 | 6500 | 1.24 | 2.35 | 0.26 | 306 | 760 | 38 | 4 | 3.8 | 9.0385
6550 | 1.23 | 1.18 | 0.201 | 288 | 760 | 29 | 3 | 2.4 | 5.8706 | 6550 | 1.18 | 2.35 | 0.26 | 288 | 760 | 37 | 3 | 3.6 | 9.0385
6600 | 1.24 | 1.18 | 0.201 | 276 | 760 | 28 | 3 | 2.3 | 5.8706 | 6600 | 1.18 | 2.35 | 0.26 | 276 | 760 | 36 | 3 | 3.5 | 9.0385
6650 | 1.32 | 1.18 | 0.201 | 276 | 760 | 29 | 4 | 2.4 | 5.8706 | 6650 | 1.31 | 2.35 | 0.26 | 276 | 760 | 37 | 5 | 3.6 | 9.0385
6700 | 1.4 | 1.18 | 0.201 | 282 | 728 | 30 | 5 | 2.5 | 5.8706 | 6700 | 1.38 | 2.35 | 0.26 | 282 | 728 | 38 | 6 | 3.7 | 9.0385
6750 | 1.31 | 1.18 | 0.201 | 282 | 696 | 30 | 4 | 2.5 | 5.8706 | 6750 | 1.3 | 2.35 | 0.26 | 282 | 696 | 38 | 5 | 3.8 | 9.0385
6800 | 1.22 | 1.18 | 0.201 | 264 | 696 | 30 | 3 | 2.6 | 5.8706 | 6800 | 1.24 | 2.35 | 0.26 | 270 | 696 | 38 | 4 | 3.8 | 9.0385
6850 | 1.15 | 1.18 | 0.201 | 258 | 696 | 29 | 2 | 2.4 | 5.8706 | 6850 | 1.18 | 2.35 | 0.26 | 258 | 696 | 37 | 3 | 3.6 | 9.0385
6900 | 1.23 | 1.18 | 0.201 | 258 | 696 | 29 | 3 | 2.4 | 5.8706 | 6900 | 1.18 | 2.35 | 0.26 | 258 | 696 | 37 | 3 | 3.6 | 9.0385
6950 | 1.22 | 1.18 | 0.201 | 252 | 672 | 30 | 3 | 2.6 | 5.8706 | 6950 | 1.18 | 2.35 | 0.26 | 252 | 680 | 37 | 3 | 3.6 | 9.0385
7000 | 1.14 | 1.18 | 0.201 | 246 | 656 | 30 | 2 | 2.6 | 5.8706 | 7000 | 1.11 | 2.35 | 0.26 | 252 | 656 | 38 | 2 | 3.8 | 9.0385
7050 | 1.15 | 1.18 | 0.201 | 234 | 656 | 29 | 2 | 2.4 | 5.8706 | 7050 | 1.11 | 2.94 | 0.26 | 234 | 656 | 38 | 2 | 3.8 | 11.3077
7100 | 1.22 | 1.18 | 0.201 | 234 | 656 | 30 | 3 | 2.6 | 5.8706 | 7100 | 1.24 | 2.35 | 0.26 | 228 | 656 | 38 | 4 | 3.8 | 9.0385
7150 | 1.32 | 1.18 | 0.201 | 228 | 640 | 29 | 4 | 2.4 | 5.8706 | 7150 | 1.3 | 2.35 | 0.26 | 228 | 640 | 38 | 5 | 3.8 | 9.0385
7200 | 1.22 | 1.18 | 0.201 | 234 | 616 | 30 | 3 | 2.6 | 5.8706 | 7200 | 1.24 | 2.35 | 0.26 | 234 | 616 | 38 | 4 | 3.8 | 9.0385
7250 | 1.14 | 1.18 | 0.201 | 222 | 616 | 30 | 2 | 2.6 | 5.8706 | 7250 | 1.11 | 2.94 | 0.26 | 222 | 616 | 38 | 2 | 3.8 | 11.3077
7300 | 1.14 | 1.18 | 0.201 | 210 | 616 | 30 | 2 | 2.6 | 5.8706 | 7300 | 1.11 | 2.94 | 0.26 | 216 | 616 | 39 | 2 | 4 | 11.3077
7350 | 1.3 | 1.18 | 0.201 | 210 | 616 | 31 | 4 | 2.7 | 5.8706 | 7350 | 1.22 | 2.94 | 0.26 | 210 | 616 | 40 | 4 | 4.2 | 11.3077
7400 | 1.36 | 1.76 | 0.201 | 222 | 584 | 33 | 5 | 3 | 8.7562 | 7400 | 1.34 | 2.94 | 0.26 | 216 | 584 | 41 | 6 | 4.3 | 11.3077
7450 | 1.36 | 1.76 | 0.201 | 222 | 560 | 33 | 5 | 3 | 8.7562 | 7450 | 1.34 | 2.94 | 0.26 | 222 | 560 | 41 | 6 | 4.3 | 11.3077
7500 | 1.21 | 1.76 | 0.201 | 210 | 560 | 32 | 3 | 2.8 | 8.7562 | 7500 | 1.21 | 3.53 | 0.26 | 210 | 560 | 42 | 4 | 4.5 | 13.5769
7550 | 1.13 | 1.76 | 0.201 | 204 | 560 | 33 | 2 | 3 | 8.7562 | 7550 | 1.1 | 3.53 | 0.26 | 198 | 560 | 42 | 2 | 4.6 | 13.5769
7600 | 1.19 | 1.76 | 0.201 | 204 | 560 | 34 | 3 | 3.1 | 8.7562 | 7600 | 1.21 | 3.53 | 0.26 | 198 | 560 | 43 | 4 | 4.7 | 13.5769
7650 | 1.19 | 2.35 | 0.201 | 204 | 544 | 35 | 3 | 3.3 | 11.6915 | 7650 | 1.2 | 3.53 | 0.26 | 198 | 536 | 44 | 4 | 4.9 | 13.5769
7700 | 1.12 | 2.35 | 0.201 | 198 | 528 | 36 | 2 | 3.5 | 11.6915 | 7700 | 1.14 | 4.12 | 0.26 | 198 | 528 | 45 | 3 | 5.2 | 15.8462
7750 | 1.06 | 2.35 | 0.201 | 186 | 528 | 36 | 1 | 3.5 | 11.6915 | 7750 | 1.04 | 4.12 | 0.26 | 186 | 528 | 46 | 1 | 5.4 | 15.8462
7800 | 1.18 | 2.35 | 0.201 | 180 | 528 | 37 | 3 | 3.6 | 11.6915 | 7800 | 1.14 | 4.12 | 0.26 | 180 | 528 | 46 | 3 | 5.4 | 15.8462
7850 | 1.19 | 2.35 | 0.201 | 180 | 512 | 35 | 3 | 3.3 | 11.6915 | 7850 | 1.19 | 4.71 | 0.26 | 186 | 512 | 47 | 4 | 5.6 | 18.1154
7900 | 1.18 | 2.35 | 0.201 | 180 | 496 | 37 | 3 | 3.6 | 11.6915 | 7900 | 1.14 | 4.71 | 0.26 | 180 | 496 | 47 | 3 | 5.6 | 18.1154
7950 | 1.1 | 2.94 | 0.201 | 180 | 496 | 41 | 2 | 4.4 | 14.6269 | 7950 | 1.08 | 5.29 | 0.26 | 180 | 496 | 51 | 2 | 6.5 | 20.3462
8000 | 1.21 | 3.53 | 0.201 | 180 | 496 | 42 | 4 | 4.5 | 17.5622 | 8000 | 1.26 | 5.88 | 0.26 | 180 | 496 | 53 | 6 | 6.9 | 22.6154
8050 | 1.32 | 3.53 | 0.201 | 180 | 488 | 43 | 6 | 4.7 | 17.5622 | 8050 | 1.35 | 5.88 | 0.26 | 180 | 488 | 54 | 8 | 7.1 | 22.6154
8100 | 1.27 | 3.53 | 0.201 | 186 | 464 | 42 | 5 | 4.5 | 17.5622 | 8100 | 1.27 | 4.71 | 0.26 | 180 | 456 | 50 | 6 | 6.2 | 18.1154
8150 | 1.04 | 4.12 | 0.201 | 180 | 464 | 46 | 1 | 5.4 | 20.4975 | 8150 | 1.07 | 6.47 | 0.26 | 180 | 456 | 57 | 2 | 8 | 24.8846
8200 | 1.23 | 4.71 | 0.201 | 186 | 472 | 48 | 5 | 5.8 | 23.4328 | 8200 | 1.22 | 7.65 | 0.26 | 180 | 496 | 60 | 6 | 8.7 | 29.4231
8250 | 1.42 | 4.12 | 0.201 | 186 | 440 | 46 | 8 | 5.2 | 20.4975 | 8250 | 1.44 | 6.47 | 0.26 | 180 | 440 | 56 | 10 | 7.5 | 24.8846
8300 | 1.4 | 4.71 | 0.201 | 186 | 424 | 48 | 8 | 5.7 | 23.4328 | 8300 | 1.44 | 6.47 | 0.26 | 180 | 424 | 56 | 10 | 7.5 | 24.8846