## A1T4__22
Array: 1 | Tx: 4
2009-09-08
16:30
Freq | SWR | Power | Synth Ampl | C1 | C2 | Uforward | Ureverse | Poutput | Pa | Pd
[kHz] |  | kW | Vrms | pF | pF |  |  |  | kW/V | kW/V
----------- | ------------ | -------- | ------------------- | -------- | ---- | --------- | --------- | --------------------------------------
5300 | 1.35 | 14.12 | 0.26 | 522 | 1264 | 81 | 12 | 15.3 | 54.3077 | 58.8462
5350 | 1.2 | 12.94 | 0.26 | 522 | 1192 | 76 | 7 | 13.7 | 49.7692 | 52.6923
5400 | 1.06 | 11.18 | 0.26 | 504 | 1192 | 72 | 2 | 12.4 | 43 | 47.6923
5450 | 1.13 | 9.41 | 0.26 | 486 | 1192 | 66 | 4 | 10.5 | 36.1923 | 40.3846
5500 | 1.25 | 8.82 | 0.26 | 480 | 1192 | 63 | 7 | 9.5 | 33.9231 | 36.5385
5550 | 1.26 | 7.65 | 0.26 | 486 | 1200 | 61 | 7 | 9 | 29.4231 | 34.6154
5600 | 1.19 | 7.65 | 0.26 | 480 | 1064 | 59 | 5 | 8.5 | 29.4231 | 32.6923
5650 | 1.11 | 8.24 | 0.26 | 462 | 1064 | 60 | 3 | 8.8 | 31.6923 | 33.8462
5700 | 1.14 | 7.65 | 0.26 | 450 | 1064 | 60 | 4 | 8.8 | 29.4231 | 33.8462
5750 | 1.22 | 7.65 | 0.26 | 444 | 1064 | 60 | 6 | 8.7 | 29.4231 | 33.4615
5800 | 1.15 | 7.06 | 0.26 | 438 | 1016 | 58 | 4 | 8.2 | 27.1538 | 31.5385
5850 | 1.07 | 7.06 | 0.26 | 432 | 1000 | 57 | 2 | 8 | 27.1538 | 30.7692
5900 | 1.07 | 7.65 | 0.26 | 420 | 1000 | 58 | 2 | 8.3 | 29.4231 | 31.9231
5950 | 1.11 | 7.65 | 0.26 | 414 | 968 | 59 | 3 | 8.5 | 29.4231 | 32.6923
6000 | 1.11 | 7.65 | 0.26 | 414 | 936 | 60 | 3 | 8.8 | 29.4231 | 33.8462
6050 | 1.03 | 8.24 | 0.26 | 402 | 928 | 61 | 1 | 9.1 | 31.6923 | 35
6100 | 1.07 | 8.24 | 0.26 | 396 | 928 | 61 | 2 | 9.1 | 31.6923 | 35
6150 | 1.18 | 8.24 | 0.26 | 384 | 928 | 61 | 5 | 9 | 31.6923 | 34.6154
6200 | 1.22 | 7.65 | 0.26 | 384 | 888 | 61 | 6 | 9 | 29.4231 | 34.6154
6250 | 1.18 | 8.24 | 0.26 | 384 | 848 | 61 | 5 | 9 | 31.6923 | 34.6154
6300 | 1.07 | 8.24 | 0.26 | 372 | 840 | 62 | 2 | 9.4 | 31.6923 | 36.1538
6350 | 1.1 | 8.82 | 0.26 | 366 | 840 | 63 | 3 | 9.6 | 33.9231 | 36.9231
6400 | 1.25 | 8.82 | 0.26 | 360 | 840 | 63 | 7 | 9.5 | 33.9231 | 36.5385
6450 | 1.33 | 8.82 | 0.26 | 354 | 824 | 63 | 9 | 9.5 | 33.9231 | 36.5385
6500 | 1.34 | 8.24 | 0.26 | 360 | 776 | 62 | 9 | 9.2 | 31.6923 | 35.3846
6550 | 1.22 | 8.24 | 0.26 | 360 | 752 | 61 | 6 | 9 | 31.6923 | 34.6154
6600 | 1.1 | 8.24 | 0.26 | 348 | 752 | 61 | 3 | 9.1 | 31.6923 | 35
6650 | 1.18 | 8.24 | 0.26 | 330 | 768 | 61 | 5 | 9 | 31.6923 | 34.6154
6700 | 1.3 | 8.24 | 0.26 | 324 | 768 | 62 | 8 | 9.2 | 31.6923 | 35.3846
6750 | 1.35 | 8.24 | 0.26 | 330 | 736 | 61 | 9 | 8.9 | 31.6923 | 34.2308
6800 | 1.3 | 8.24 | 0.26 | 330 | 704 | 61 | 8 | 8.9 | 31.6923 | 34.2308
6850 | 1.19 | 7.65 | 0.26 | 324 | 688 | 59 | 5 | 8.5 | 29.4231 | 32.6923
6900 | 1.03 | 7.65 | 0.26 | 318 | 688 | 60 | 1 | 8.8 | 29.4231 | 33.8462
6950 | 1.11 | 7.65 | 0.26 | 306 | 688 | 59 | 3 | 8.5 | 29.4231 | 32.6923
7000 | 1.19 | 7.65 | 0.26 | 306 | 1160 | 59 | 5 | 8.5 | 29.4231 | 32.6923
7050 | 1.18 | 7.65 | 0.26 | 306 | 656 | 60 | 5 | 8.7 | 29.4231 | 33.4615
7100 | 1.11 | 8.24 | 0.26 | 300 | 640 | 60 | 3 | 8.8 | 31.6923 | 33.8462
7150 | 1 | 8.24 | 0.26 | 294 | 640 | 62 | 0 | 9.4 | 31.6923 | 36.1538
7200 | 1.14 | 8.24 | 0.26 | 288 | 640 | 60 | 4 | 8.8 | 31.6923 | 33.8462
7250 | 1.26 | 7.65 | 0.26 | 282 | 632 | 60 | 7 | 8.7 | 29.4231 | 33.4615
7300 | 1.31 | 7.65 | 0.26 | 288 | 600 | 59 | 8 | 8.4 | 29.4231 | 32.3077
7350 | 1.26 | 8.24 | 0.26 | 288 | 584 | 60 | 7 | 8.7 | 31.6923 | 33.4615
7400 | 1.14 | 8.82 | 0.26 | 282 | 584 | 63 | 4 | 9.6 | 33.9231 | 36.9231
7450 | 1.03 | 8.82 | 0.26 | 270 | 584 | 64 | 1 | 9.9 | 33.9231 | 38.0769
7500 | 1.13 | 9.41 | 0.26 | 264 | 584 | 65 | 4 | 10.2 | 36.1923 | 39.2308
7550 | 1.17 | 8.82 | 0.26 | 264 | 576 | 65 | 5 | 10.2 | 33.9231 | 39.2308
7600 | 1.17 | 8.82 | 0.26 | 264 | 560 | 65 | 5 | 10.2 | 33.9231 | 39.2308
7650 | 1.13 | 9.41 | 0.26 | 258 | 552 | 65 | 4 | 10.2 | 36.1923 | 39.2308
7700 | 1.12 | 10.59 | 0.26 | 252 | 552 | 69 | 4 | 11.4 | 40.7308 | 43.8462
7750 | 1.19 | 10.59 | 0.26 | 252 | 536 | 70 | 6 | 11.7 | 40.7308 | 45
7800 | 1.18 | 11.18 | 0.26 | 252 | 520 | 72 | 6 | 12.4 | 43 | 47.6923
7850 | 1.12 | 11.18 | 0.26 | 246 | 512 | 72 | 4 | 12.4 | 43 | 47.6923
7900 | 1 | 12.35 | 0.26 | 240 | 512 | 75 | 0 | 13.5 | 47.5 | 51.9231
7950 | 1.11 | 12.94 | 0.26 | 240 | 512 | 76 | 4 | 13.8 | 49.7692 | 53.0769
8000 | 1.21 | 11.76 | 0.26 | 234 | 504 | 74 | 7 | 13 | 45.2308 | 50
8050 | 1.26 | 14.12 | 0.26 | 240 | 488 | 79 | 9 | 14.7 | 54.3077 | 56.5385
8100 | 1.15 | 15.29 | 0.26 | 234 | 480 | 84 | 6 | 16.7 | 58.8077 | 64.2308
8150 | 1.1 | 17.65 | 0.26 | 228 | 480 | 88 | 4 | 18.3 | 67.8846 | 70.3846
8200 | 1.22 | 15.29 | 0.26 | 228 | 472 | 82 | 8 | 15.9 | 58.8077 | 61.1538
8250 | 1.37 | 17.06 | 0.26 | 234 | 456 | 90 | 14 | 18.7 | 65.6154 | 71.9231
8300 | 1.36 | 18.82 | 0.26 | 234 | 440 | 92 | 14 | 19.6 | 72.3846 | 75.3846
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!