## A1t6__22
Array: 1 | Tx: 6
2009-09-08
15:53
Freq | SWR | Power | Synth Ampl | C1 | C2 | Uforward | Ureverse | Poutput | Pa | Pd
[kHz] |  | kW | Vrms | pF | pF |  |  |  | kW/V | kW/V
----------- | ------------ | -------- | ------------------- | ----- | ------- | --------- | --------- | --------------------------------------
5300 | 1.29 | 3.53 | 0.21 | 534 | 1176 | 39 | 5 | 4 | 16.8095 | 19.0476
5350 | 1.3 | 2.94 | 0.21 | 534 | 1144 | 38 | 5 | 3.8 | 14 | 18.0952
5400 | 1.18 | 2.94 | 0.21 | 546 | 1080 | 37 | 3 | 3.6 | 14 | 17.1429
5450 | 1.06 | 2.94 | 0.21 | 528 | 1080 | 36 | 1 | 3.5 | 14 | 16.6667
5500 | 1.12 | 2.94 | 0.21 | 504 | 1080 | 35 | 2 | 3.3 | 14 | 15.7143
5550 | 1.27 | 2.35 | 0.21 | 492 | 1080 | 34 | 4 | 3.1 | 11.1905 | 14.7619
5600 | 1.35 | 2.35 | 0.21 | 492 | 1032 | 34 | 5 | 3.1 | 11.1905 | 14.7619
5650 | 1.27 | 2.35 | 0.21 | 504 | 976 | 34 | 4 | 3.1 | 11.1905 | 14.7619
5700 | 1.13 | 2.35 | 0.21 | 492 | 952 | 34 | 2 | 3.2 | 11.1905 | 15.2381
5750 | 1 | 2.35 | 0.21 | 474 | 952 | 33 | 0 | 3 | 11.1905 | 14.2857
5800 | 1.07 | 2.35 | 0.21 | 462 | 952 | 32 | 1 | 2.9 | 11.1905 | 13.8095
5850 | 1.07 | 2.35 | 0.21 | 450 | 928 | 31 | 1 | 2.7 | 11.1905 | 12.8571
5900 | 1.07 | 2.35 | 0.21 | 444 | 904 | 31 | 1 | 2.7 | 11.1905 | 12.8571
5950 | 1 | 2.35 | 0.21 | 438 | 904 | 32 | 0 | 2.9 | 11.1905 | 13.8095
6000 | 1.13 | 2.35 | 0.21 | 420 | 904 | 32 | 2 | 2.9 | 11.1905 | 13.8095
6050 | 1.21 | 1.76 | 0.21 | 414 | 872 | 31 | 3 | 2.7 | 8.381 | 12.8571
6100 | 1.23 | 1.76 | 0.21 | 414 | 840 | 29 | 3 | 2.4 | 8.381 | 11.4286
6150 | 1.15 | 1.76 | 0.21 | 414 | 816 | 29 | 2 | 2.4 | 8.381 | 11.4286
6200 | 1.07 | 1.76 | 0.21 | 408 | 816 | 30 | 1 | 2.6 | 8.381 | 12.381
6250 | 1.07 | 1.76 | 0.21 | 390 | 816 | 30 | 1 | 2.6 | 8.381 | 12.381
6300 | 1.14 | 1.76 | 0.21 | 384 | 816 | 30 | 2 | 2.6 | 8.381 | 12.381
6350 | 1.23 | 1.76 | 0.21 | 378 | 784 | 29 | 3 | 2.4 | 8.381 | 11.4286
6400 | 1.25 | 1.76 | 0.21 | 378 | 752 | 27 | 3 | 2.2 | 8.381 | 10.4762
6450 | 1.24 | 1.76 | 0.21 | 378 | 720 | 28 | 3 | 2.3 | 8.381 | 10.9524
6500 | 1.15 | 1.76 | 0.21 | 378 | 720 | 29 | 2 | 2.4 | 8.381 | 11.4286
6550 | 1.15 | 1.76 | 0.21 | 360 | 720 | 29 | 2 | 2.4 | 8.381 | 11.4286
6600 | 1.24 | 1.76 | 0.21 | 360 | 720 | 28 | 3 | 2.3 | 8.381 | 10.9524
6650 | 1.32 | 1.76 | 0.21 | 348 | 720 | 29 | 4 | 2.4 | 8.381 | 11.4286
6700 | 1.33 | 1.76 | 0.21 | 348 | 696 | 28 | 4 | 2.3 | 8.381 | 10.9524
6750 | 1.33 | 1.76 | 0.21 | 348 | 664 | 28 | 4 | 2.3 | 8.381 | 10.9524
6800 | 1.22 | 1.76 | 0.21 | 348 | 664 | 30 | 3 | 2.6 | 8.381 | 12.381
6850 | 1.07 | 1.76 | 0.21 | 534 | 664 | 29 | 1 | 2.4 | 8.381 | 11.4286
6900 | 1.07 | 1.76 | 0.21 | 318 | 664 | 29 | 1 | 2.4 | 8.381 | 11.4286
6950 | 1.24 | 1.76 | 0.21 | 318 | 648 | 28 | 3 | 2.3 | 8.381 | 10.9524
7000 | 1.24 | 1.76 | 0.21 | 318 | 624 | 28 | 3 | 2.3 | 8.381 | 10.9524
7050 | 1.24 | 1.76 | 0.21 | 318 | 600 | 28 | 3 | 2.3 | 8.381 | 10.9524
7100 | 1.14 | 2.35 | 0.21 | 318 | 600 | 31 | 2 | 2.7 | 11.1905 | 12.8571
7150 | 1.07 | 2.35 | 0.21 | 300 | 600 | 30 | 1 | 2.6 | 11.1905 | 12.381
7200 | 1.07 | 2.35 | 0.21 | 294 | 600 | 30 | 1 | 2.6 | 11.1905 | 12.381
7250 | 1.22 | 1.76 | 0.21 | 294 | 592 | 30 | 3 | 2.6 | 8.381 | 12.381
7300 | 1.23 | 1.76 | 0.21 | 294 | 568 | 29 | 3 | 2.4 | 8.381 | 11.4286
7350 | 1.23 | 1.76 | 0.21 | 294 | 552 | 29 | 3 | 2.4 | 8.381 | 11.4286
7400 | 1.21 | 2.35 | 0.21 | 294 | 552 | 32 | 3 | 2.8 | 11.1905 | 13.3333
7450 | 1.06 | 2.35 | 0.21 | 282 | 552 | 33 | 1 | 3 | 11.1905 | 14.2857
7500 | 1.06 | 2.35 | 0.21 | 270 | 552 | 33 | 1 | 3 | 11.1905 | 14.2857
7550 | 1.13 | 2.35 | 0.21 | 270 | 536 | 32 | 2 | 2.9 | 11.1905 | 13.8095
7600 | 1.21 | 2.35 | 0.21 | 270 | 520 | 31 | 3 | 2.7 | 11.1905 | 12.8571
7650 | 1.21 | 2.35 | 0.21 | 270 | 512 | 31 | 3 | 2.7 | 11.1905 | 12.8571
7700 | 1.12 | 2.94 | 0.21 | 270 | 512 | 35 | 2 | 3.3 | 14 | 15.7143
7750 | 1.06 | 2.94 | 0.21 | 330 | 512 | 34 | 1 | 3.2 | 14 | 15.2381
7800 | 1.13 | 2.35 | 0.21 | 252 | 496 | 33 | 2 | 3 | 11.1905 | 14.2857
7850 | 1.13 | 2.35 | 0.21 | 252 | 488 | 33 | 2 | 3 | 11.1905 | 14.2857
7900 | 1.13 | 2.94 | 0.21 | 252 | 480 | 34 | 2 | 3.2 | 14 | 15.2381
7950 | 1.06 | 2.94 | 0.21 | 246 | 480 | 35 | 1 | 3.3 | 14 | 15.7143
8000 | 1 | 2.94 | 0.21 | 456 | 480 | 36 | 0 | 3.5 | 14 | 16.6667
8050 | 1.12 | 2.94 | 0.21 | 176 | 464 | 35 | 2 | 3.3 | 14 | 15.7143
8100 | 1.19 | 2.35 | 0.21 | 506 | 456 | 34 | 3 | 3.1 | 11.1905 | 14.7619
8150 | 1.19 | 2.94 | 0.21 | 530 | 448 | 35 | 3 | 3.3 | 14 | 15.7143
8200 | 1.05 | 3.53 | 0.21 | 936 | 448 | 38 | 1 | 3.8 | 16.8095 | 18.0952
8250 | 1.11 | 2.94 | 0.21 | 228 | 448 | 37 | 2 | 3.6 | 14 | 17.1429
8300 | 1.38 | 3.53 | 0.21 | 228 | 448 | 38 | 6 | 3.7 | 16.8095 | 17.619
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!