## Chart1
23-Sep-00

## A2T12__1
Array: 2 | Tx: 12 |  | Array: 2 Tx: 12
2000-09-23
16:55
Freq | SWR | Power | Synth Ampl | C1 | C2 | kW/V
[kHz] |  | kW | Vrms | pF | pF
----------- | ------------ | -------- | ------------------- | -------- | ---------------------------
3700 | 1.62 | 2.35 | 0.251 | 822 | 1736 | 93.6255
3725 | 1.52 | 2.94 | 0.251 | 762 | 1864 | 117.1315
3750 | 1.49 | 2.94 | 0.251 | 744 | 1832 | 117.1315
3775 | 1.42 | 2.94 | 0.251 | 756 | 1736 | 117.1315
3800 | 1.35 | 2.94 | 0.251 | 762 | 1640 | 117.1315
3825 | 1.35 | 3.53 | 0.251 | 762 | 1568 | 140.6375
3850 | 1.34 | 3.53 | 0.251 | 744 | 1544 | 140.6375
3875 | 1.41 | 2.94 | 0.251 | 726 | 1544 | 117.1315
3900 | 1.42 | 2.94 | 0.251 | 690 | 1616 | 117.1315
3925 | 1.41 | 3.53 | 0.251 | 672 | 1672 | 140.6375
3950 | 1.39 | 3.53 | 0.251 | 660 | 1672 | 140.6375
3975 | 1.4 | 3.53 | 0.251 | 672 | 1568 | 140.6375
4000 | 1.28 | 3.53 | 0.251 | 684 | 1480 | 140.6375
4025 | 1.28 | 3.53 | 0.251 | 684 | 1424 | 140.6375
4050 | 1.29 | 2.94 | 0.251 | 672 | 1400 | 117.1315
4075 | 1.29 | 2.94 | 0.251 | 654 | 1400 | 117.1315
4100 | 1.36 | 2.94 | 0.251 | 630 | 1424 | 117.1315
4125 | 1.5 | 2.94 | 0.251 | 606 | 1488 | 117.1315
4150 | 1.52 | 2.94 | 0.251 | 606 | 1496 | 117.1315
4175 | 1.58 | 2.94 | 0.251 | 600 | 1440 | 117.1315
4200 | 1.49 | 3.53 | 0.251 | 618 | 1352 | 140.6375
4225 | 1.41 | 3.53 | 0.251 | 624 | 1288 | 140.6375
4250 | 1.33 | 3.53 | 0.251 | 618 | 1256 | 140.6375
4275 | 1.27 | 3.53 | 0.251 | 600 | 1256 | 140.6375
4300 | 1.34 | 3.53 | 0.251 | 582 | 1256 | 140.6375
4325 | 1.34 | 3.53 | 0.251 | 558 | 1296 | 140.6375
4350 | 1.41 | 3.53 | 0.251 | 546 | 1328 | 140.6375
4375 | 1.41 | 3.53 | 0.251 | 540 | 1328 | 140.6375
4400 | 1.41 | 3.53 | 0.251 | 552 | 1256 | 140.6375
4425 | 1.34 | 2.94 | 0.251 | 558 | 1200 | 117.1315
4450 | 1.29 | 2.94 | 0.251 | 558 | 1160 | 117.1315
4475 | 1.22 | 2.94 | 0.251 | 552 | 1136 | 117.1315
4500 | 1.16 | 2.94 | 0.251 | 540 | 1136 | 117.1315
4525 | 1.16 | 3.53 | 0.251 | 528 | 1136 | 140.6375
4550 | 1.16 | 3.53 | 0.251 | 516 | 1136 | 140.6375
4575 | 1.22 | 3.53 | 0.251 | 510 | 1136 | 140.6375
4600 | 1.27 | 3.53 | 0.251 | 504 | 1136 | 140.6375
4625 | 1.26 | 3.53 | 0.251 | 504 | 1104 | 140.6375
4650 | 1.26 | 3.53 | 0.251 | 510 | 1064 | 140.6375
4675 | 1.2 | 3.53 | 0.251 | 504 | 1040 | 140.6375
4700 | 1.15 | 3.53 | 0.251 | 492 | 1040 | 140.6375
4725 | 1.15 | 3.53 | 0.251 | 480 | 1040 | 140.6375
4750 | 1.21 | 3.53 | 0.251 | 474 | 1040 | 140.6375
4775 | 1.26 | 3.53 | 0.251 | 462 | 1056 | 140.6375
4800 | 1.32 | 3.53 | 0.251 | 456 | 1056 | 140.6375
4825 | 1.39 | 3.53 | 0.251 | 462 | 1016 | 140.6375
4850 | 1.44 | 4.12 | 0.251 | 474 | 968 | 164.1434
4875 | 1.43 | 4.12 | 0.251 | 480 | 928 | 164.1434
4900 | 1.37 | 4.12 | 0.251 | 474 | 912 | 164.1434
4925 | 1.3 | 4.12 | 0.251 | 462 | 912 | 164.1434
4950 | 1.3 | 4.12 | 0.251 | 444 | 912 | 164.1434
4975 | 1.3 | 4.71 | 0.251 | 426 | 936 | 187.6494
5000 | 1.29 | 4.71 | 0.251 | 414 | 960 | 187.6494
5025 | 1.35 | 4.71 | 0.251 | 414 | 960 | 187.6494
5050 | 1.34 | 4.71 | 0.251 | 414 | 928 | 187.6494
5075 | 1.34 | 4.71 | 0.251 | 426 | 888 | 187.6494
5100 | 1.29 | 4.71 | 0.251 | 426 | 856 | 187.6494
5125 | 1.24 | 4.71 | 0.251 | 420 | 840 | 187.6494
5150 | 1.29 | 4.71 | 0.251 | 414 | 832 | 187.6494
5175 | 1.29 | 4.71 | 0.251 | 408 | 832 | 187.6494
5200 | 1.29 | 4.71 | 0.251 | 390 | 848 | 187.6494
5225 | 1.33 | 4.71 | 0.251 | 378 | 872 | 187.6494
5250 | 1.38 | 5.29 | 0.251 | 378 | 872 | 210.757
5275 | 1.37 | 5.29 | 0.251 | 378 | 848 | 210.757
5300 | 1.43 | 5.29 | 0.251 | 390 | 808 | 210.757
5325 | 1.36 | 5.29 | 0.251 | 396 | 776 | 210.757
5350 | 1.31 | 5.29 | 0.251 | 390 | 760 | 210.757
5375 | 1.26 | 5.88 | 0.251 | 384 | 760 | 234.2629
5400 | 1.27 | 5.29 | 0.251 | 372 | 760 | 210.757
5425 | 1.32 | 5.29 | 0.251 | 348 | 792 | 210.757
5450 | 1.37 | 5.29 | 0.251 | 342 | 808 | 210.757
5475 | 1.48 | 5.88 | 0.251 | 342 | 792 | 234.2629
5500 | 1.47 | 5.88 | 0.251 | 360 | 752 | 234.2629
5525 | 1.41 | 5.88 | 0.251 | 372 | 720 | 234.2629
5550 | 1.35 | 5.88 | 0.251 | 366 | 704 | 234.2629
5575 | 1.29 | 6.47 | 0.251 | 360 | 704 | 257.7689
5600 | 1.25 | 6.47 | 0.251 | 348 | 704 | 257.7689
5625 | 1.29 | 7.06 | 0.251 | 330 | 720 | 281.2749
5650 | 1.36 | 7.06 | 0.251 | 318 | 744 | 281.2749
5675 | 1.44 | 7.65 | 0.251 | 318 | 744 | 304.7809
5700 | 1.53 | 8.24 | 0.251 | 324 | 712 | 328.2869
5725 | 1.56 | 8.24 | 0.251 | 342 | 672 | 328.2869
5750 | 1.6 | 8.82 | 0.251 | 354 | 648 | 351.3944
5775 | 1.5 | 8.82 | 0.251 | 354 | 624 | 351.3944
5800 | 1.49 | 9.41 | 0.251 | 336 | 624 | 374.9004
5825 | 1.44 | 9.41 | 0.251 | 324 | 624 | 374.9004
5850 | 1.43 | 9.41 | 0.251 | 300 | 664 | 374.9004
5875 | 1.52 | 9.41 | 0.251 | 282 | 688 | 374.9004
5900 | 1.64 | 9.41 | 0.251 | 282 | 688 | 374.9004
5925 | 1.72 | 9.41 | 0.251 | 300 | 664 | 374.9004
5950 | 1.79 | 8.82 | 0.251 | 324 | 624 | 351.3944
5975 | 1.8 | 8.24 | 0.251 | 336 | 584 | 328.2869
6000 | 1.79 | 7.06 | 0.251 | 336 | 568 | 281.2749