## A2T3__27
Array: 2 | Tx: 3
2006-07-10
8:49
Freq | SWR | Power | Synth Ampl | C1 | C2 | Uforward | Ureverse | Poutput |  | SWR 20000923
[kHz] |  | kW | Vrms | pF | pF |  |  |  | SWR 20050629
----------- | ------------ | -------- | ------------------- | -------- | ---- | --------- | --------- | --------------------------------------
3700 | 1.63 | 3.53 | 0.251 | 864 | 1600 | 42 | 10 | 4.3 | 1.64 | 1.56
3725 | 1.65 | 3.53 | 0.251 | 846 | 1600 | 41 | 10 | 4.1 | 1.59 | 1.49
3750 | 1.56 | 3.53 | 0.251 | 804 | 1664 | 41 | 9 | 4.2 | 1.59 | 1.42
3775 | 1.56 | 3.53 | 0.251 | 768 | 1736 | 41 | 9 | 4.2 | 1.59 | 1.41
3800 | 1.65 | 3.53 | 0.251 | 744 | 1808 | 41 | 10 | 4.1 | 1.59 | 1.41
3825 | 1.69 | 3.53 | 0.251 | 738 | 1808 | 43 | 11 | 4.5 | 1.67 | 1.4
3850 | 1.84 | 3.53 | 0.251 | 726 | 1760 | 44 | 13 | 4.6 | 1.74 | 1.46
3875 | 1.9 | 3.53 | 0.251 | 750 | 1648 | 45 | 14 | 4.7 | 1.85 | 1.44
3900 | 1.9 | 4.12 | 0.251 | 762 | 1544 | 45 | 14 | 4.7 | 1.82 | 1.43
3925 | 1.9 | 4.12 | 0.251 | 768 | 1464 | 45 | 14 | 4.7 | 1.82 | 1.43
3950 | 1.81 | 3.53 | 0.251 | 768 | 1408 | 45 | 13 | 4.8 | 1.71 | 1.43
3975 | 1.75 | 3.53 | 0.251 | 756 | 1384 | 44 | 12 | 4.6 | 1.71 | 1.38
4000 | 1.71 | 3.53 | 0.251 | 738 | 1384 | 42 | 11 | 4.3 | 1.64 | 1.38
4025 | 1.63 | 3.53 | 0.251 | 720 | 1384 | 42 | 10 | 4.3 | 1.67 | 1.33
4050 | 1.65 | 2.94 | 0.251 | 696 | 1408 | 41 | 10 | 4.1 | 1.59 | 1.28
4075 | 1.58 | 2.94 | 0.251 | 666 | 1472 | 40 | 9 | 4 | 1.62 | 1.28
4100 | 1.67 | 2.94 | 0.251 | 648 | 1520 | 40 | 10 | 4 | 1.62 | 1.28
4125 | 1.71 | 2.94 | 0.251 | 642 | 1520 | 42 | 11 | 4.3 | 1.72 | 1.34
4150 | 1.83 | 2.94 | 0.251 | 630 | 1520 | 41 | 12 | 4 | 1.8 | 1.41
4175 | 1.97 | 3.53 | 0.251 | 642 | 1432 | 43 | 14 | 4.3 | 1.96 | 1.53
4200 | 2.03 | 3.53 | 0.251 | 660 | 1344 | 44 | 15 | 4.4 | 2.04 | 1.61
4225 | 2.03 | 3.53 | 0.251 | 672 | 1264 | 44 | 15 | 4.4 | 2.04 | 1.59
4250 | 2.07 | 3.53 | 0.251 | 678 | 1208 | 43 | 15 | 4.2 | 1.92 | 1.59
4275 | 1.93 | 3.53 | 0.251 | 672 | 1176 | 44 | 14 | 4.5 | 1.82 | 1.51
4300 | 1.77 | 3.53 | 0.251 | 660 | 1176 | 43 | 12 | 4.4 | 1.74 | 1.39
4325 | 1.63 | 3.53 | 0.251 | 636 | 1176 | 42 | 10 | 4.3 | 1.62 | 1.32
4350 | 1.49 | 3.53 | 0.251 | 624 | 1176 | 41 | 8 | 4.2 | 1.55 | 1.26
4375 | 1.34 | 3.53 | 0.251 | 612 | 1176 | 41 | 6 | 4.3 | 1.48 | 1.21
4400 | 1.36 | 2.94 | 0.251 | 588 | 1216 | 39 | 6 | 3.9 | 1.4 | 1.15
4425 | 1.35 | 3.53 | 0.251 | 582 | 1216 | 40 | 6 | 4.1 | 1.4 | 1.16
4450 | 1.35 | 3.53 | 0.251 | 576 | 1216 | 40 | 6 | 4.1 | 1.4 | 1.16
4475 | 1.35 | 3.53 | 0.251 | 570 | 1216 | 40 | 6 | 4.1 | 1.39 | 1.16
4500 | 1.41 | 3.53 | 0.251 | 558 | 1216 | 41 | 7 | 4.3 | 1.39 | 1.15
4525 | 1.4 | 3.53 | 0.251 | 558 | 1160 | 42 | 7 | 4.5 | 1.38 | 1.21
4550 | 1.4 | 3.53 | 0.251 | 564 | 1120 | 42 | 7 | 4.5 | 1.45 | 1.21
4575 | 1.46 | 3.53 | 0.251 | 570 | 1080 | 43 | 8 | 4.6 | 1.44 | 1.21
4600 | 1.46 | 3.53 | 0.251 | 570 | 1056 | 43 | 8 | 4.6 | 1.42 | 1.2
4625 | 1.46 | 3.53 | 0.251 | 558 | 1040 | 43 | 8 | 4.6 | 1.42 | 1.2
4650 | 1.39 | 3.53 | 0.251 | 552 | 1040 | 43 | 7 | 4.7 | 1.35 | 1.2
4675 | 1.32 | 4.12 | 0.251 | 534 | 1040 | 43 | 6 | 4.7 | 1.34 | 1.2
4700 | 1.32 | 3.53 | 0.251 | 528 | 1040 | 43 | 6 | 4.7 | 1.34 | 1.15
4725 | 1.26 | 4.12 | 0.251 | 516 | 1040 | 43 | 5 | 4.7 | 1.29 | 1.2
4750 | 1.26 | 3.53 | 0.251 | 504 | 1056 | 43 | 5 | 4.7 | 1.28 | 1.2
4775 | 1.26 | 4.12 | 0.251 | 498 | 1056 | 43 | 5 | 4.7 | 1.29 | 1.2
4800 | 1.32 | 4.12 | 0.251 | 492 | 1064 | 44 | 6 | 4.9 | 1.34 | 1.26
4825 | 1.38 | 4.12 | 0.251 | 486 | 1040 | 44 | 7 | 4.9 | 1.33 | 1.25
4850 | 1.37 | 4.12 | 0.251 | 492 | 1000 | 45 | 7 | 5.1 | 1.4 | 1.31
4875 | 1.42 | 4.12 | 0.251 | 498 | 968 | 46 | 8 | 5.2 | 1.39 | 1.3
4900 | 1.41 | 4.71 | 0.251 | 504 | 936 | 47 | 8 | 5.4 | 1.37 | 1.35
4925 | 1.4 | 4.71 | 0.251 | 498 | 920 | 48 | 8 | 5.7 | 1.37 | 1.34
4950 | 1.39 | 4.71 | 0.251 | 492 | 904 | 49 | 8 | 5.9 | 1.36 | 1.33
4975 | 1.33 | 4.71 | 0.251 | 486 | 904 | 49 | 7 | 5.9 | 1.36 | 1.33
5000 | 1.33 | 5.29 | 0.251 | 474 | 904 | 49 | 7 | 5.9 | 1.35 | 1.27
5025 | 1.27 | 5.29 | 0.251 | 468 | 904 | 50 | 6 | 6.2 | 1.29 | 1.27
5050 | 1.22 | 5.29 | 0.251 | 456 | 904 | 50 | 5 | 6.2 | 1.24 | 1.22
5075 | 1.27 | 5.29 | 0.251 | 450 | 904 | 50 | 6 | 6.2 | 1.35 | 1.17
5100 | 1.43 | 5.29 | 0.251 | 438 | 904 | 51 | 9 | 6.3 | 1.47 | 1.13
5125 | 1.37 | 5.29 | 0.251 | 432 | 920 | 51 | 8 | 6.4 | 1.47 | 1.22
5150 | 1.42 | 5.88 | 0.251 | 426 | 920 | 52 | 9 | 6.6 | 1.41 | 1.32
5175 | 1.41 | 5.88 | 0.251 | 426 | 896 | 53 | 9 | 6.8 | 1.41 | 1.36
5200 | 1.4 | 5.88 | 0.251 | 432 | 864 | 54 | 9 | 7 | 1.4 | 1.35
5225 | 1.39 | 6.47 | 0.251 | 438 | 840 | 55 | 9 | 7.3 | 1.4 | 1.34
5250 | 1.38 | 6.47 | 0.251 | 444 | 816 | 56 | 9 | 7.5 | 1.39 | 1.33
5275 | 1.38 | 7.06 | 0.251 | 438 | 792 | 57 | 9 | 7.8 | 1.39 | 1.33
5300 | 1.37 | 7.06 | 0.251 | 432 | 784 | 58 | 9 | 8.1 | 1.39 | 1.31
5325 | 1.31 | 7.06 | 0.251 | 426 | 784 | 59 | 8 | 8.4 | 1.33 | 1.31
5350 | 1.26 | 7.65 | 0.251 | 414 | 784 | 60 | 7 | 8.7 | 1.33 | 1.31
5375 | 1.27 | 7.65 | 0.251 | 408 | 792 | 59 | 7 | 8.4 | 1.34 | 1.31
5400 | 1.31 | 7.65 | 0.251 | 396 | 808 | 60 | 8 | 8.7 | 1.4 | 1.35
5425 | 1.31 | 7.65 | 0.251 | 390 | 808 | 60 | 8 | 8.7 | 1.4 | 1.39
5450 | 1.3 | 7.65 | 0.251 | 390 | 808 | 61 | 8 | 8.9 | 1.46 | 1.43
5475 | 1.35 | 7.65 | 0.251 | 390 | 784 | 61 | 9 | 8.9 | 1.47 | 1.48
5500 | 1.35 | 8.24 | 0.251 | 396 | 752 | 61 | 9 | 8.9 | 1.41 | 1.47
5525 | 1.3 | 8.24 | 0.251 | 402 | 728 | 62 | 8 | 9.2 | 1.35 | 1.38
5550 | 1.29 | 8.24 | 0.251 | 402 | 720 | 63 | 8 | 9.5 | 1.29 | 1.33
5575 | 1.29 | 8.82 | 0.251 | 390 | 720 | 63 | 8 | 9.5 | 1.3 | 1.29
5600 | 1.29 | 8.82 | 0.251 | 384 | 720 | 64 | 8 | 9.8 | 1.24 | 1.28
5625 | 1.32 | 8.82 | 0.251 | 372 | 720 | 65 | 9 | 10.1 | 1.29 | 1.28
5650 | 1.35 | 9.41 | 0.251 | 366 | 728 | 67 | 10 | 10.6 | 1.35 | 1.32
5675 | 1.44 | 9.41 | 0.251 | 354 | 736 | 67 | 12 | 10.5 | 1.41 | 1.35
5700 | 1.53 | 9.41 | 0.251 | 354 | 736 | 67 | 14 | 10.4 | 1.46 | 1.43
5725 | 1.56 | 10 | 0.251 | 348 | 736 | 69 | 15 | 11 | 1.6 | 1.52
5750 | 1.62 | 9.41 | 0.251 | 360 | 712 | 68 | 16 | 10.6 | 1.61 | 1.56
5775 | 1.63 | 9.41 | 0.251 | 366 | 680 | 67 | 16 | 10.3 | 1.63 | 1.62
5800 | 1.65 | 8.82 | 0.251 | 378 | 656 | 65 | 16 | 9.7 | 1.65 | 1.64
5825 | 1.68 | 8.24 | 0.251 | 378 | 640 | 63 | 16 | 9.1 | 1.67 | 1.6
5850 | 1.65 | 7.65 | 0.251 | 378 | 624 | 61 | 15 | 8.6 | 1.69 | 1.63
5875 | 1.64 | 7.06 | 0.251 | 372 | 616 | 58 | 14 | 7.8 | 1.65 | 1.61
5900 | 1.59 | 6.47 | 0.251 | 366 | 616 | 57 | 13 | 7.6 | 1.65 | 1.59
5925 | 1.63 | 5.88 | 0.251 | 354 | 616 | 54 | 13 | 6.8 | 1.69 | 1.56
5950 | 1.68 | 5.29 | 0.251 | 348 | 616 | 51 | 13 | 6.1 | 1.82 | 1.59
5975 | 1.77 | 4.71 | 0.251 | 336 | 616 | 47 | 13 | 5.2 | 1.88 | 1.65
6000 | 1.81 | 4.12 | 0.251 | 324 | 632 | 45 | 13 | 4.8 | 1.92 | 1.65