## A2t10_32
Array: 2 | Tx: 10
2009-09-08
15:14
Freq | SWR | Power | Synth Ampl | C1 | C2 | Uforward | Ureverse | Poutput | Pa | Pd
[kHz] |  | kW | Vrms | pF | pF |  |  |  | kW/V | kW/V
----------- | ------------ | -------- | ------------------- | -------- | ---- | --------- | --------- | --------------------------------------
3700 | 1.54 | 0.59 | 0.251 | 708 | 1760 | 47 | 10 | 5.4 | 2.3506 | 21.5139
3725 | 1.56 | 0 | 0.251 | 672 | 1864 | 46 | 10 | 5.2 | 0 | 20.7171
3750 | 1.5 | 0 | 0.251 | 660 | 1904 | 45 | 9 | 5 | 0 | 19.9203
3775 | 1.43 | 0 | 0.251 | 654 | 1872 | 45 | 8 | 5 | 0 | 19.9203
3800 | 1.44 | 0 | 0.251 | 666 | 1760 | 44 | 8 | 4.8 | 0 | 19.1235
3825 | 1.38 | 0 | 0.251 | 678 | 1656 | 44 | 7 | 4.9 | 0 | 19.5219
3850 | 1.37 | 0 | 0.251 | 684 | 1576 | 45 | 7 | 5.1 | 0 | 20.3187
3875 | 1.37 | 0 | 0.251 | 672 | 1544 | 45 | 7 | 5.1 | 0 | 20.3187
3900 | 1.36 | 0 | 0.251 | 654 | 1544 | 46 | 7 | 5.3 | 0 | 21.1155
3925 | 1.42 | 0 | 0.251 | 630 | 1544 | 46 | 8 | 5.2 | 0 | 20.7171
3950 | 1.42 | 0 | 0.251 | 600 | 1616 | 46 | 8 | 5.2 | 0 | 20.7171
3975 | 1.42 | 0 | 0.251 | 588 | 1656 | 46 | 8 | 5.2 | 0 | 20.7171
4000 | 1.43 | 0 | 0.251 | 582 | 1656 | 45 | 8 | 5 | 0 | 19.9203
4025 | 1.37 | 0 | 0.251 | 588 | 1552 | 45 | 7 | 5.1 | 0 | 20.3187
4050 | 1.38 | 0 | 0.251 | 600 | 1464 | 44 | 7 | 4.9 | 0 | 19.5219
4075 | 1.38 | 0 | 0.251 | 606 | 1392 | 44 | 7 | 4.9 | 0 | 19.5219
4100 | 1.38 | 0 | 0.251 | 600 | 1360 | 44 | 7 | 4.9 | 0 | 19.5219
4125 | 1.37 | 0 | 0.251 | 582 | 1360 | 45 | 7 | 5.1 | 0 | 20.3187
4150 | 1.36 | 0 | 0.251 | 558 | 1384 | 46 | 7 | 5.3 | 0 | 21.1155
4175 | 1.41 | 0.59 | 0.251 | 534 | 1432 | 47 | 8 | 5.4 | 2.3506 | 21.5139
4200 | 1.46 | 0.59 | 0.251 | 516 | 1472 | 48 | 9 | 5.6 | 2.3506 | 22.3108
4225 | 1.51 | 0.59 | 0.251 | 516 | 1472 | 49 | 10 | 5.8 | 2.3506 | 23.1076
4250 | 1.56 | 1.18 | 0.251 | 528 | 1392 | 50 | 11 | 6 | 4.7012 | 23.9044
4275 | 1.55 | 1.18 | 0.251 | 546 | 1288 | 51 | 11 | 6.2 | 4.7012 | 24.7012
4300 | 1.43 | 1.18 | 0.251 | 552 | 1224 | 51 | 9 | 6.3 | 4.7012 | 25.0996
4325 | 1.32 | 1.18 | 0.251 | 534 | 1224 | 51 | 7 | 6.4 | 4.7012 | 25.498
4350 | 1.22 | 1.18 | 0.251 | 516 | 1224 | 51 | 5 | 6.4 | 4.7012 | 25.498
4375 | 1.22 | 1.76 | 0.251 | 504 | 1224 | 51 | 5 | 6.4 | 7.012 | 25.498
4400 | 1.27 | 1.76 | 0.251 | 486 | 1256 | 51 | 6 | 6.4 | 7.012 | 25.498
4425 | 1.27 | 1.76 | 0.251 | 474 | 1256 | 51 | 6 | 6.4 | 7.012 | 25.498
4450 | 1.26 | 1.76 | 0.251 | 468 | 1256 | 52 | 6 | 6.7 | 7.012 | 26.6932
4475 | 1.26 | 1.76 | 0.251 | 462 | 1240 | 53 | 6 | 6.9 | 7.012 | 27.49
4500 | 1.25 | 2.35 | 0.251 | 468 | 1192 | 54 | 6 | 7.1 | 9.3625 | 28.2869
4525 | 1.2 | 2.35 | 0.251 | 474 | 1160 | 55 | 5 | 7.4 | 9.3625 | 29.4821
4550 | 1.11 | 2.94 | 0.251 | 468 | 1136 | 56 | 3 | 7.7 | 11.7131 | 30.6773
4575 | 1.11 | 2.94 | 0.251 | 456 | 1136 | 57 | 3 | 8 | 11.7131 | 31.8725
4600 | 1.11 | 3.53 | 0.251 | 444 | 1120 | 58 | 3 | 8.2 | 14.0637 | 32.6693
4625 | 1.11 | 3.53 | 0.251 | 438 | 1120 | 59 | 3 | 8.5 | 14.0637 | 33.8645
4650 | 1.15 | 3.53 | 0.251 | 432 | 1120 | 59 | 4 | 8.5 | 14.0637 | 33.8645
4675 | 1.18 | 3.53 | 0.251 | 426 | 1120 | 60 | 5 | 8.7 | 14.0637 | 34.6614
4700 | 1.22 | 3.53 | 0.251 | 420 | 1104 | 60 | 6 | 8.7 | 14.0637 | 34.6614
4725 | 1.23 | 3.53 | 0.251 | 426 | 1072 | 59 | 6 | 8.4 | 14.0637 | 33.4661
4750 | 1.23 | 3.53 | 0.251 | 426 | 1032 | 59 | 6 | 8.4 | 14.0637 | 33.4661
4775 | 1.23 | 3.53 | 0.251 | 426 | 1000 | 59 | 6 | 8.4 | 14.0637 | 33.4661
4800 | 1.19 | 3.53 | 0.251 | 420 | 992 | 59 | 5 | 8.5 | 14.0637 | 33.8645
4825 | 1.19 | 3.53 | 0.251 | 408 | 992 | 59 | 5 | 8.5 | 14.0637 | 33.8645
4850 | 1.22 | 3.53 | 0.251 | 402 | 992 | 60 | 6 | 8.7 | 14.0637 | 34.6614
4875 | 1.22 | 4.12 | 0.251 | 384 | 1008 | 61 | 6 | 9 | 16.4143 | 35.8566
4900 | 1.26 | 4.12 | 0.251 | 378 | 1008 | 61 | 7 | 9 | 16.4143 | 35.8566
4925 | 1.3 | 4.12 | 0.251 | 378 | 1008 | 62 | 8 | 9.2 | 16.4143 | 36.6534
4950 | 1.3 | 4.71 | 0.251 | 378 | 984 | 62 | 8 | 9.2 | 18.7649 | 36.6534
4975 | 1.29 | 4.71 | 0.251 | 384 | 944 | 63 | 8 | 9.5 | 18.7649 | 37.8486
5000 | 1.29 | 4.71 | 0.251 | 390 | 912 | 63 | 8 | 9.5 | 18.7649 | 37.8486
5025 | 1.25 | 4.71 | 0.251 | 384 | 888 | 63 | 7 | 9.5 | 18.7649 | 37.8486
5050 | 1.26 | 4.12 | 0.251 | 378 | 888 | 62 | 7 | 9.3 | 16.4143 | 37.0518
5075 | 1.21 | 4.12 | 0.251 | 366 | 888 | 62 | 6 | 9.3 | 16.4143 | 37.0518
5100 | 1.26 | 4.12 | 0.251 | 354 | 888 | 61 | 7 | 9 | 16.4143 | 35.8566
5125 | 1.3 | 4.12 | 0.251 | 342 | 912 | 61 | 8 | 8.9 | 16.4143 | 35.4582
5150 | 1.3 | 4.12 | 0.251 | 336 | 912 | 62 | 8 | 9.2 | 16.4143 | 36.6534
5175 | 1.34 | 4.71 | 0.251 | 336 | 912 | 62 | 9 | 9.2 | 18.7649 | 36.6534
5200 | 1.33 | 4.71 | 0.251 | 342 | 880 | 63 | 9 | 9.5 | 18.7649 | 37.8486
5225 | 1.29 | 4.71 | 0.251 | 348 | 848 | 64 | 8 | 9.8 | 18.7649 | 39.0438
5250 | 1.28 | 5.29 | 0.251 | 348 | 816 | 65 | 8 | 10.1 | 21.0757 | 40.239
5275 | 1.24 | 5.88 | 0.251 | 348 | 800 | 66 | 7 | 10.4 | 23.4263 | 41.4343
5300 | 1.19 | 5.88 | 0.251 | 336 | 800 | 68 | 6 | 11.1 | 23.4263 | 44.2231
5325 | 1.23 | 6.47 | 0.251 | 324 | 800 | 69 | 7 | 11.4 | 25.7769 | 45.4183
5350 | 1.25 | 7.06 | 0.251 | 312 | 824 | 71 | 8 | 12 | 28.1275 | 47.8088
5375 | 1.32 | 7.06 | 0.251 | 300 | 840 | 72 | 10 | 12.2 | 28.1275 | 48.6056
5400 | 1.39 | 7.65 | 0.251 | 300 | 840 | 73 | 12 | 12.5 | 30.4781 | 49.8008
5425 | 1.43 | 7.65 | 0.251 | 306 | 816 | 74 | 13 | 12.7 | 30.4781 | 50.5976
5450 | 1.46 | 8.24 | 0.251 | 318 | 768 | 75 | 14 | 13 | 32.8287 | 51.7928
5475 | 1.45 | 8.82 | 0.251 | 330 | 728 | 76 | 14 | 13.4 | 35.1394 | 53.3865
5500 | 1.36 | 9.41 | 0.251 | 324 | 720 | 78 | 12 | 14.2 | 37.49 | 56.5737
5525 | 1.31 | 10.59 | 0.251 | 306 | 720 | 81 | 11 | 15.4 | 42.1912 | 61.3546
5550 | 1.27 | 12.35 | 0.251 | 294 | 744 | 85 | 10 | 16.9 | 49.2032 | 67.3307
5575 | 1.31 | 14.12 | 0.251 | 282 | 760 | 89 | 12 | 18.4 | 56.255 | 73.3068
5600 | 1.35 | 15.88 | 0.251 | 270 | 776 | 94 | 14 | 20.4 | 63.2669 | 81.2749
5625 | 1.41 | 18.24 | 0.251 | 270 | 776 | 100 | 17 | 22.9 | 72.6693 | 91.2351
5650 | 1.44 | 20.59 | 0.251 | 282 | 736 | 105 | 19 | 25.1 | 82.0319 | 100
5675 | 1.44 | 22.94 | 0.251 | 294 | 704 | 110 | 20 | 27.5 | 91.3944 | 109.5618
5700 | 1.44 | 26.47 | 0.251 | 300 | 672 | 117 | 21 | 31.1 | 105.4582 | 123.9044
5725 | 1.39 | 30 | 0.251 | 300 | 656 | 123 | 20 | 34.5 | 119.5219 | 137.4502
5750 | 1.35 | 32.94 | 0.251 | 282 | 656 | 128 | 19 | 37.5 | 131.2351 | 149.4024
5775 | 1.33 | 35.88 | 0.251 | 270 | 664 | 133 | 19 | 40.5 | 142.9482 | 161.3546
5800 | 1.4 | 38.24 | 0.251 | 252 | 688 | 138 | 23 | 43.2 | 152.3506 | 172.1116
5825 | 1.48 | 38.82 | 0.251 | 240 | 712 | 139 | 27 | 43.4 | 154.6614 | 172.9084
5850 | 1.58 | 37.65 | 0.251 | 240 | 728 | 138 | 31 | 42.2 | 150 | 168.1275
5875 | 1.69 | 34.12 | 0.251 | 246 | 704 | 132 | 34 | 38 | 135.9363 | 151.3944
5900 | 1.75 | 30 | 0.251 | 264 | 664 | 125 | 34 | 33.9 | 119.5219 | 135.0598
5925 | 1.8 | 24.71 | 0.251 | 276 | 624 | 116 | 33 | 29 | 98.4462 | 115.5378
5950 | 1.78 | 20.59 | 0.251 | 288 | 600 | 107 | 30 | 24.8 | 82.0319 | 98.8048
5975 | 1.73 | 16.47 | 0.251 | 282 | 584 | 97 | 26 | 20.6 | 65.6175 | 82.0717
6000 | 1.66 | 12.35 | 0.251 | 276 | 576 | 89 | 22 | 17.7 | 49.2032 | 70.5179