## A2t12_32
Array: 2 | Tx: 12
2009-09-08
14:54
Freq | SWR | Power | Synth Ampl | C1 | C2 | Uforward | Ureverse | Poutput | Pa | Pd
[kHz] |  | kW | Vrms | pF | pF |  |  |  | kW/V | kW/V
----------- | ------------ | -------- | ------------------- | -------- | ---- | --------- | --------- | --------------------------------------
3700 | 1.61 | 1.18 | 0.251 | 726 | 2000 | 30 | 7 | 2.5 | 4.7012 | 9.9602
3725 | 1.51 | 4.71 | 0.251 | 720 | 1992 | 49 | 10 | 5.8 | 18.7649 | 23.1076
3750 | 1.46 | 4.71 | 0.251 | 726 | 1896 | 48 | 9 | 5.6 | 18.7649 | 22.3108
3775 | 1.46 | 4.71 | 0.251 | 738 | 1768 | 48 | 9 | 5.6 | 18.7649 | 22.3108
3800 | 1.44 | 0.59 | 0.251 | 744 | 1680 | 22 | 4 | 1.6 | 2.3506 | 6.3745
3825 | 1.42 | 0.59 | 0.251 | 726 | 1632 | 23 | 4 | 1.7 | 2.3506 | 6.7729
3850 | 1.3 | 0.59 | 0.251 | 708 | 1632 | 23 | 3 | 1.7 | 2.3506 | 6.7729
3875 | 1.42 | 0.59 | 0.251 | 690 | 1632 | 23 | 4 | 1.7 | 2.3506 | 6.7729
3900 | 1.33 | 0.59 | 0.251 | 666 | 1696 | 21 | 3 | 1.5 | 2.3506 | 5.9761
3925 | 1.37 | 1.76 | 0.251 | 654 | 1712 | 32 | 5 | 2.8 | 7.012 | 11.1554
3950 | 1.38 | 1.18 | 0.251 | 642 | 1720 | 25 | 4 | 1.9 | 4.7012 | 7.5697
3975 | 1.35 | 2.35 | 0.251 | 648 | 1632 | 40 | 6 | 4.1 | 9.3625 | 16.3347
4000 | 1.38 | 2.94 | 0.251 | 666 | 1528 | 38 | 6 | 3.7 | 11.7131 | 14.741
4025 | 1.35 | 2.35 | 0.251 | 666 | 1464 | 34 | 5 | 3.1 | 9.3625 | 12.3506
4050 | 1.33 | 1.18 | 0.251 | 648 | 1464 | 28 | 4 | 2.3 | 4.7012 | 9.1633
4075 | 1.25 | 0.59 | 0.251 | 624 | 1464 | 18 | 2 | 1.2 | 2.3506 | 4.7809
4100 | 1.34 | 4.71 | 0.251 | 612 | 1504 | 48 | 7 | 5.7 | 18.7649 | 22.7092
4125 | 1.4 | 4.71 | 0.251 | 588 | 1544 | 48 | 8 | 5.7 | 18.7649 | 22.7092
4150 | 1.46 | 4.71 | 0.251 | 582 | 1544 | 48 | 9 | 5.6 | 18.7649 | 22.3108
4175 | 1.5 | 4.12 | 0.251 | 588 | 1488 | 45 | 9 | 5 | 16.4143 | 19.9203
4200 | 1.46 | 1.76 | 0.251 | 600 | 1392 | 27 | 5 | 2.1 | 7.012 | 8.3665
4225 | 1.41 | 2.35 | 0.251 | 606 | 1328 | 35 | 6 | 3.2 | 9.3625 | 12.749
4250 | 1.35 | 1.18 | 0.251 | 594 | 1296 | 27 | 4 | 2.1 | 4.7012 | 8.3665
4275 | 1.33 | 2.35 | 0.251 | 582 | 1296 | 35 | 5 | 3.3 | 9.3625 | 13.1474
4300 | 1.3 | 1.18 | 0.251 | 564 | 1304 | 31 | 4 | 2.7 | 4.7012 | 10.757
4325 | 1.33 | 1.18 | 0.251 | 546 | 1336 | 28 | 4 | 2.3 | 4.7012 | 9.1633
4350 | 1.32 | 1.18 | 0.251 | 534 | 1336 | 29 | 4 | 2.4 | 4.7012 | 9.5618
4375 | 1.35 | 0.59 | 0.251 | 528 | 1336 | 20 | 3 | 1.4 | 2.3506 | 5.5777
4400 | 1.35 | 0.59 | 0.251 | 522 | 1312 | 20 | 3 | 1.4 | 2.3506 | 5.5777
4425 | 1.34 | 2.94 | 0.251 | 534 | 1240 | 41 | 6 | 4.3 | 11.7131 | 17.1315
4450 | 1.24 | 2.35 | 0.251 | 534 | 1200 | 38 | 4 | 3.8 | 9.3625 | 15.1394
4475 | 1.19 | 2.35 | 0.251 | 528 | 1184 | 34 | 3 | 3.1 | 9.3625 | 12.3506
4500 | 1.19 | 0.59 | 0.251 | 516 | 1176 | 23 | 2 | 1.7 | 2.3506 | 6.7729
4525 | 1.15 | 4.12 | 0.251 | 504 | 1176 | 44 | 3 | 4.9 | 16.4143 | 19.5219
4550 | 1.15 | 4.12 | 0.251 | 498 | 1176 | 42 | 3 | 4.5 | 16.4143 | 17.9283
4575 | 1.19 | 2.35 | 0.251 | 492 | 1184 | 34 | 3 | 3.1 | 9.3625 | 12.3506
4600 | 1.24 | 1.18 | 0.251 | 480 | 1176 | 28 | 3 | 2.3 | 4.7012 | 9.1633
4625 | 1.24 | 1.18 | 0.251 | 480 | 1152 | 28 | 3 | 2.3 | 4.7012 | 9.1633
4650 | 1.22 | 1.76 | 0.251 | 480 | 1112 | 30 | 3 | 2.6 | 7.012 | 10.3586
4675 | 1.22 | 1.18 | 0.251 | 480 | 1088 | 30 | 3 | 2.6 | 4.7012 | 10.3586
4700 | 1.15 | 1.76 | 0.251 | 474 | 1080 | 28 | 2 | 2.3 | 7.012 | 9.1633
4725 | 1.16 | 1.18 | 0.251 | 456 | 1088 | 27 | 2 | 2.2 | 4.7012 | 8.7649
4750 | 1.13 | 1.76 | 0.251 | 450 | 1080 | 33 | 2 | 3 | 7.012 | 11.9522
4775 | 1.22 | 2.94 | 0.251 | 444 | 1080 | 40 | 4 | 4.2 | 11.7131 | 16.7331
4800 | 1.25 | 0.59 | 0.251 | 438 | 1080 | 18 | 2 | 1.2 | 2.3506 | 4.7809
4825 | 1.32 | 0.59 | 0.251 | 438 | 1048 | 22 | 3 | 1.6 | 2.3506 | 6.3745
4850 | 1.32 | 2.35 | 0.251 | 444 | 1008 | 36 | 5 | 3.4 | 9.3625 | 13.5458
4875 | 1.41 | 1.76 | 0.251 | 450 | 968 | 35 | 6 | 3.2 | 7.012 | 12.749
4900 | 1.34 | 4.71 | 0.251 | 450 | 944 | 48 | 7 | 5.7 | 18.7649 | 22.7092
4925 | 1.31 | 5.29 | 0.251 | 438 | 944 | 52 | 7 | 6.6 | 21.0757 | 26.2948
4950 | 1.3 | 1.18 | 0.251 | 426 | 944 | 23 | 3 | 1.7 | 4.7012 | 6.7729
4975 | 1.3 | 1.18 | 0.251 | 414 | 944 | 23 | 3 | 1.7 | 4.7012 | 6.7729
5000 | 1.3 | 2.35 | 0.251 | 402 | 984 | 38 | 5 | 3.8 | 9.3625 | 15.1394
5025 | 1.3 | 1.76 | 0.251 | 396 | 984 | 31 | 4 | 2.7 | 7.012 | 10.757
5050 | 1.36 | 2.35 | 0.251 | 396 | 968 | 39 | 6 | 3.9 | 9.3625 | 15.5378
5075 | 1.35 | 1.18 | 0.251 | 408 | 912 | 27 | 4 | 2.1 | 4.7012 | 8.3665
5100 | 1.28 | 2.94 | 0.251 | 408 | 888 | 41 | 5 | 4.3 | 11.7131 | 17.1315
5125 | 1.26 | 5.29 | 0.251 | 408 | 872 | 52 | 6 | 6.7 | 21.0757 | 26.6932
5150 | 1.31 | 0.59 | 0.251 | 396 | 864 | 15 | 2 | 1 | 2.3506 | 3.9841
5175 | 1.22 | 0.59 | 0.251 | 384 | 864 | 20 | 2 | 1.4 | 2.3506 | 5.5777
5200 | 1.32 | 1.18 | 0.251 | 372 | 864 | 22 | 3 | 1.6 | 4.7012 | 6.3745
5225 | 1.3 | 1.76 | 0.251 | 360 | 896 | 31 | 4 | 2.7 | 7.012 | 10.757
5250 | 1.36 | 1.18 | 0.251 | 360 | 896 | 26 | 4 | 2 | 4.7012 | 7.9681
5275 | 1.36 | 1.18 | 0.251 | 360 | 888 | 26 | 4 | 2 | 4.7012 | 7.9681
5300 | 1.33 | 1.76 | 0.251 | 372 | 848 | 28 | 4 | 2.3 | 7.012 | 9.1633
5325 | 1.39 | 1.76 | 0.251 | 372 | 808 | 31 | 5 | 2.7 | 7.012 | 10.757
5350 | 1.32 | 1.76 | 0.251 | 372 | 792 | 29 | 4 | 2.4 | 7.012 | 9.5618
5375 | 1.23 | 1.18 | 0.251 | 360 | 784 | 29 | 3 | 2.4 | 4.7012 | 9.5618
5400 | 1.27 | 1.18 | 0.251 | 354 | 792 | 25 | 3 | 1.9 | 4.7012 | 7.5697
5425 | 1.22 | 0.59 | 0.251 | 336 | 808 | 20 | 2 | 1.4 | 2.3506 | 5.5777
5450 | 1.4 | 0 | 0.251 | 336 | 808 | 18 | 3 | 1.2 | 0 | 4.7809
5475 | 1.43 | 0.59 | 0.251 | 336 | 808 | 17 | 3 | 1.1 | 2.3506 | 4.3825
5500 | 1.37 | 4.12 | 0.251 | 342 | 784 | 45 | 7 | 5.1 | 16.4143 | 20.3187
5525 | 1.44 | 0.59 | 0.251 | 348 | 744 | 22 | 4 | 1.6 | 2.3506 | 6.3745
5550 | 1.34 | 4.12 | 0.251 | 348 | 728 | 48 | 7 | 5.7 | 16.4143 | 22.7092
5575 | 1.26 | 4.12 | 0.251 | 342 | 720 | 44 | 5 | 4.9 | 16.4143 | 19.5219
5600 | 1.23 | 1.18 | 0.251 | 330 | 720 | 29 | 3 | 2.4 | 4.7012 | 9.5618
5625 | 1.36 | 1.18 | 0.251 | 318 | 728 | 33 | 5 | 3 | 4.7012 | 11.9522
5650 | 1.35 | 1.18 | 0.251 | 306 | 768 | 27 | 4 | 2.1 | 4.7012 | 8.3665
5675 | 1.41 | 2.35 | 0.251 | 306 | 760 | 35 | 6 | 3.2 | 9.3625 | 12.749
5700 | 1.46 | 4.71 | 0.251 | 312 | 744 | 48 | 9 | 5.6 | 18.7649 | 22.3108
5725 | 1.55 | 2.35 | 0.251 | 324 | 704 | 37 | 8 | 3.5 | 9.3625 | 13.9442
5750 | 1.53 | 4.71 | 0.251 | 330 | 664 | 48 | 10 | 5.6 | 18.7649 | 22.3108
5775 | 1.53 | 4.12 | 0.251 | 330 | 648 | 43 | 9 | 4.6 | 16.4143 | 18.3267
5800 | 1.43 | 3.53 | 0.251 | 318 | 656 | 45 | 8 | 5 | 14.0637 | 19.9203
5825 | 1.46 | 7.65 | 0.251 | 312 | 648 | 59 | 11 | 8.3 | 30.4781 | 33.0677
5850 | 1.49 | 5.29 | 0.251 | 288 | 680 | 51 | 10 | 6.3 | 21.0757 | 25.0996
5875 | 1.54 | 11.18 | 0.251 | 270 | 712 | 71 | 15 | 11.6 | 44.5418 | 46.2151
5900 | 1.67 | 7.65 | 0.251 | 276 | 720 | 64 | 16 | 9.4 | 30.4781 | 37.4502
5925 | 1.74 | 6.47 | 0.251 | 288 | 680 | 52 | 14 | 6.3 | 25.7769 | 25.0996
5950 | 1.79 | 2.35 | 0.251 | 306 | 640 | 39 | 11 | 3.7 | 9.3625 | 14.741
5975 | 1.82 | 4.71 | 0.251 | 318 | 608 | 55 | 16 | 6.9 | 18.7649 | 27.49
6000 | 3.83 | 4.12 | 0.251 | 324 | 584 | 29 | 17 | 1.8 | 16.4143 | 7.1713