## A2t3__39
Array: 2 | Tx: 3
2009-09-08
16:34
Freq | SWR | Power | Synth Ampl | C1 | C2 | Uforward | Ureverse | Poutput | Pa | Pd
[kHz] |  | kW | Vrms | pF | pF |  |  |  | kW/V | kW/V
----------- | ------------ | -------- | ------------------- | -------- | ---- | --------- | --------- | --------------------------------------
3700 | 1.64 | 2.35 | 0.251 | 870 | 1592 | 37 | 9 | 3.5 | 9.3625 | 13.9442
3725 | 1.57 | 2.35 | 0.251 | 852 | 1592 | 36 | 8 | 3.3 | 9.3625 | 13.1474
3750 | 1.48 | 2.35 | 0.251 | 828 | 1592 | 36 | 7 | 3.4 | 9.3625 | 13.5458
3775 | 1.48 | 2.35 | 0.251 | 792 | 1656 | 36 | 7 | 3.4 | 9.3625 | 13.5458
3800 | 1.48 | 2.35 | 0.251 | 762 | 1720 | 36 | 7 | 3.4 | 9.3625 | 13.5458
3825 | 1.57 | 2.35 | 0.251 | 744 | 1760 | 36 | 8 | 3.3 | 9.3625 | 13.1474
3850 | 1.53 | 2.35 | 0.251 | 732 | 1760 | 38 | 8 | 3.7 | 9.3625 | 14.741
3875 | 1.6 | 2.94 | 0.251 | 726 | 1696 | 39 | 9 | 3.8 | 11.7131 | 15.1394
3900 | 1.58 | 2.94 | 0.251 | 732 | 1608 | 40 | 9 | 4 | 11.7131 | 15.9363
3925 | 1.58 | 2.94 | 0.251 | 738 | 1536 | 40 | 9 | 4 | 11.7131 | 15.9363
3950 | 1.52 | 2.94 | 0.251 | 744 | 1480 | 39 | 8 | 3.9 | 11.7131 | 15.5378
3975 | 1.52 | 2.94 | 0.251 | 738 | 1440 | 39 | 8 | 3.9 | 11.7131 | 15.5378
4000 | 1.44 | 2.94 | 0.251 | 726 | 1408 | 39 | 7 | 3.9 | 11.7131 | 15.5378
4025 | 1.45 | 2.35 | 0.251 | 714 | 1408 | 38 | 7 | 3.7 | 9.3625 | 14.741
4050 | 1.38 | 2.35 | 0.251 | 696 | 1408 | 38 | 6 | 3.7 | 9.3625 | 14.741
4075 | 1.31 | 2.35 | 0.251 | 684 | 1408 | 37 | 5 | 3.6 | 9.3625 | 14.3426
4100 | 1.4 | 2.35 | 0.251 | 666 | 1456 | 36 | 6 | 3.4 | 9.3625 | 13.5458
4125 | 1.39 | 2.35 | 0.251 | 654 | 1456 | 37 | 6 | 3.6 | 9.3625 | 14.3426
4150 | 1.47 | 2.35 | 0.251 | 648 | 1456 | 37 | 7 | 3.5 | 9.3625 | 13.9442
4175 | 1.53 | 2.35 | 0.251 | 636 | 1456 | 38 | 8 | 3.7 | 9.3625 | 14.741
4200 | 1.6 | 2.35 | 0.251 | 636 | 1384 | 39 | 9 | 3.8 | 9.3625 | 15.1394
4225 | 1.69 | 2.94 | 0.251 | 648 | 1312 | 39 | 10 | 3.8 | 11.7131 | 15.1394
4250 | 1.76 | 2.94 | 0.251 | 660 | 1248 | 40 | 11 | 3.9 | 11.7131 | 15.5378
4275 | 1.76 | 2.94 | 0.251 | 660 | 1200 | 40 | 11 | 3.9 | 11.7131 | 15.5378
4300 | 1.67 | 2.94 | 0.251 | 648 | 1192 | 40 | 10 | 4 | 11.7131 | 15.9363
4325 | 1.52 | 2.94 | 0.251 | 636 | 1192 | 39 | 8 | 3.9 | 11.7131 | 15.5378
4350 | 1.3 | 2.35 | 0.251 | 618 | 1192 | 38 | 5 | 3.8 | 9.3625 | 15.1394
4375 | 1.18 | 2.35 | 0.251 | 600 | 1216 | 37 | 3 | 3.6 | 9.3625 | 14.3426
4400 | 1.11 | 2.35 | 0.251 | 588 | 1216 | 37 | 2 | 3.6 | 9.3625 | 14.3426
4425 | 1.11 | 2.35 | 0.251 | 582 | 1216 | 37 | 2 | 3.6 | 9.3625 | 14.3426
4450 | 1.11 | 2.35 | 0.251 | 570 | 1216 | 37 | 2 | 3.6 | 9.3625 | 14.3426
4475 | 1.18 | 2.35 | 0.251 | 564 | 1216 | 37 | 3 | 3.6 | 9.3625 | 14.3426
4500 | 1.17 | 2.35 | 0.251 | 558 | 1192 | 38 | 3 | 3.8 | 9.3625 | 15.1394
4525 | 1.24 | 2.94 | 0.251 | 558 | 1160 | 38 | 4 | 3.8 | 11.7131 | 15.1394
4550 | 1.23 | 2.94 | 0.251 | 558 | 1128 | 39 | 4 | 4 | 11.7131 | 15.9363
4575 | 1.23 | 2.94 | 0.251 | 558 | 1096 | 39 | 4 | 4 | 11.7131 | 15.9363
4600 | 1.23 | 2.94 | 0.251 | 552 | 1080 | 39 | 4 | 4 | 11.7131 | 15.9363
4625 | 1.23 | 2.94 | 0.251 | 546 | 1080 | 39 | 4 | 4 | 11.7131 | 15.9363
4650 | 1.23 | 2.94 | 0.251 | 534 | 1080 | 39 | 4 | 4 | 11.7131 | 15.9363
4675 | 1.17 | 2.94 | 0.251 | 522 | 1080 | 39 | 3 | 4 | 11.7131 | 15.9363
4700 | 1.17 | 2.94 | 0.251 | 516 | 1080 | 39 | 3 | 4 | 11.7131 | 15.9363
4725 | 1.17 | 2.94 | 0.251 | 504 | 1080 | 39 | 3 | 4 | 11.7131 | 15.9363
4750 | 1.17 | 2.94 | 0.251 | 498 | 1080 | 39 | 3 | 4 | 11.7131 | 15.9363
4775 | 1.23 | 2.94 | 0.251 | 492 | 1080 | 39 | 4 | 4 | 11.7131 | 15.9363
4800 | 1.29 | 2.94 | 0.251 | 492 | 1040 | 40 | 5 | 4.1 | 11.7131 | 16.3347
4825 | 1.29 | 2.94 | 0.251 | 498 | 1016 | 39 | 5 | 4 | 11.7131 | 15.9363
4850 | 1.35 | 2.94 | 0.251 | 498 | 984 | 40 | 6 | 4.1 | 11.7131 | 16.3347
4875 | 1.34 | 2.94 | 0.251 | 504 | 952 | 41 | 6 | 4.3 | 11.7131 | 17.1315
4900 | 1.4 | 3.53 | 0.251 | 498 | 928 | 42 | 7 | 4.5 | 14.0637 | 17.9283
4925 | 1.39 | 3.53 | 0.251 | 498 | 912 | 43 | 7 | 4.7 | 14.0637 | 18.7251
4950 | 1.38 | 3.53 | 0.251 | 486 | 912 | 44 | 7 | 4.9 | 14.0637 | 19.5219
4975 | 1.32 | 3.53 | 0.251 | 480 | 912 | 44 | 6 | 4.9 | 14.0637 | 19.5219
5000 | 1.32 | 3.53 | 0.251 | 468 | 912 | 44 | 6 | 4.9 | 14.0637 | 19.5219
5025 | 1.25 | 4.12 | 0.251 | 456 | 912 | 45 | 5 | 5.1 | 16.4143 | 20.3187
5050 | 1.2 | 4.12 | 0.251 | 456 | 912 | 45 | 4 | 5.1 | 16.4143 | 20.3187
5075 | 1.14 | 4.12 | 0.251 | 444 | 912 | 45 | 3 | 5.2 | 16.4143 | 20.7171
5100 | 1.31 | 4.12 | 0.251 | 438 | 912 | 45 | 6 | 5.1 | 16.4143 | 20.3187
5125 | 1.36 | 4.12 | 0.251 | 438 | 912 | 46 | 7 | 5.3 | 16.4143 | 21.1155
5150 | 1.35 | 4.12 | 0.251 | 432 | 912 | 47 | 7 | 5.5 | 16.4143 | 21.9124
5175 | 1.34 | 4.71 | 0.251 | 432 | 880 | 48 | 7 | 5.7 | 18.7649 | 22.7092
5200 | 1.34 | 4.71 | 0.251 | 438 | 848 | 48 | 7 | 5.7 | 18.7649 | 22.7092
5225 | 1.33 | 4.71 | 0.251 | 444 | 824 | 50 | 7 | 6.2 | 18.7649 | 24.7012
5250 | 1.37 | 5.29 | 0.251 | 444 | 808 | 51 | 8 | 6.4 | 21.0757 | 25.498
5275 | 1.36 | 5.29 | 0.251 | 438 | 792 | 52 | 8 | 6.6 | 21.0757 | 26.2948
5300 | 1.36 | 5.29 | 0.251 | 432 | 792 | 53 | 8 | 6.8 | 21.0757 | 27.0916
5325 | 1.4 | 5.88 | 0.251 | 420 | 792 | 54 | 9 | 7 | 23.4263 | 27.8884
5350 | 1.4 | 5.88 | 0.251 | 408 | 792 | 54 | 9 | 7 | 23.4263 | 27.8884
5375 | 1.44 | 5.88 | 0.251 | 396 | 808 | 55 | 10 | 7.2 | 23.4263 | 28.6853
5400 | 1.5 | 5.88 | 0.251 | 390 | 824 | 55 | 11 | 7.2 | 23.4263 | 28.6853
5425 | 1.49 | 6.47 | 0.251 | 390 | 824 | 56 | 11 | 7.5 | 25.7769 | 29.8805
5450 | 1.49 | 6.47 | 0.251 | 390 | 808 | 56 | 11 | 7.5 | 25.7769 | 29.8805
5475 | 1.49 | 6.47 | 0.251 | 396 | 776 | 56 | 11 | 7.5 | 25.7769 | 29.8805
5500 | 1.44 | 6.47 | 0.251 | 402 | 744 | 56 | 10 | 7.5 | 25.7769 | 29.8805
5525 | 1.38 | 6.47 | 0.251 | 402 | 728 | 57 | 9 | 7.8 | 25.7769 | 31.0757
5550 | 1.37 | 6.47 | 0.251 | 402 | 712 | 58 | 9 | 8.1 | 25.7769 | 32.2709
5575 | 1.33 | 7.06 | 0.251 | 396 | 704 | 57 | 8 | 7.8 | 28.1275 | 31.0757
5600 | 1.31 | 7.06 | 0.251 | 390 | 704 | 59 | 8 | 8.4 | 28.1275 | 33.4661
5625 | 1.31 | 7.06 | 0.251 | 378 | 704 | 60 | 8 | 8.7 | 28.1275 | 34.6614
5650 | 1.35 | 7.06 | 0.251 | 372 | 704 | 60 | 9 | 8.6 | 28.1275 | 34.2629
5675 | 1.45 | 7.65 | 0.251 | 360 | 720 | 60 | 11 | 8.5 | 30.4781 | 33.8645
5700 | 1.54 | 7.65 | 0.251 | 348 | 736 | 61 | 13 | 8.7 | 30.4781 | 34.6614
5725 | 1.6 | 7.65 | 0.251 | 348 | 736 | 61 | 14 | 8.6 | 30.4781 | 34.2629
5750 | 1.67 | 7.06 | 0.251 | 348 | 728 | 60 | 15 | 8.3 | 28.1275 | 33.0677
5775 | 1.68 | 7.06 | 0.251 | 360 | 696 | 59 | 15 | 8 | 28.1275 | 31.8725
5800 | 1.65 | 6.47 | 0.251 | 366 | 672 | 57 | 14 | 7.5 | 25.7769 | 29.8805
5825 | 1.68 | 5.88 | 0.251 | 372 | 648 | 55 | 14 | 7 | 23.4263 | 27.8884
5850 | 1.7 | 5.29 | 0.251 | 378 | 632 | 54 | 14 | 6.8 | 21.0757 | 27.0916
5875 | 1.68 | 4.71 | 0.251 | 378 | 616 | 51 | 13 | 6.1 | 18.7649 | 24.3028
5900 | 1.74 | 4.71 | 0.251 | 372 | 608 | 48 | 13 | 5.4 | 18.7649 | 21.5139
5925 | 1.69 | 4.12 | 0.251 | 366 | 608 | 47 | 12 | 5.3 | 16.4143 | 21.1155
5950 | 1.75 | 3.53 | 0.251 | 354 | 608 | 44 | 12 | 4.6 | 14.0637 | 18.3267
5975 | 1.71 | 2.94 | 0.251 | 342 | 608 | 42 | 11 | 4.3 | 11.7131 | 17.1315
6000 | 1.82 | 2.35 | 0.251 | 336 | 608 | 38 | 11 | 3.6 | 9.3625 | 14.3426