## A2t6__31
Array: 2 | Tx: 6
2009-09-08
15:49
Freq | SWR | Power | Synth Ampl | C1 | C2 | Uforward | Ureverse | Poutput | Pa | Pd
[kHz] |  | kW #317 | Vrms | pF | pF |  |  |  | kW/V | kW/V
----------- | ------------ | -------- | ------------------- | -------- | ---- | --------- | --------- | --------------------------------------
3700 | 1.46 | 1.76 | 0.201 | 840 | 2040 | 27 | 5 | 2.1 | 8.7562 | 10.4478
3725 | 1.46 | 1.76 | 0.201 | 834 | 1480 | 27 | 5 | 2.1 | 8.7562 | 10.4478
3750 | 1.48 | 1.76 | 0.201 | 834 | 1416 | 26 | 5 | 2 | 8.7562 | 9.9502
3775 | 1.46 | 1.76 | 0.201 | 834 | 1384 | 27 | 5 | 2.1 | 8.7562 | 10.4478
3800 | 1.46 | 1.76 | 0.201 | 816 | 1384 | 27 | 5 | 2.1 | 8.7562 | 10.4478
3825 | 1.46 | 1.76 | 0.201 | 786 | 1384 | 27 | 5 | 2.1 | 8.7562 | 10.4478
3850 | 1.38 | 1.18 | 0.201 | 786 | 1384 | 25 | 4 | 1.9 | 5.8706 | 9.4527
3875 | 1.4 | 1.18 | 0.201 | 786 | 1384 | 24 | 4 | 1.8 | 5.8706 | 8.9552
3900 | 1.4 | 1.18 | 0.201 | 786 | 1384 | 24 | 4 | 1.8 | 5.8706 | 8.9552
3925 | 1.35 | 1.76 | 0.201 | 756 | 1384 | 27 | 4 | 2.1 | 8.7562 | 10.4478
3950 | 1.33 | 1.76 | 0.201 | 732 | 1384 | 28 | 4 | 2.3 | 8.7562 | 11.4428
3975 | 1.33 | 1.76 | 0.201 | 720 | 1312 | 28 | 4 | 2.3 | 8.7562 | 11.4428
4000 | 1.35 | 1.76 | 0.201 | 720 | 1264 | 27 | 4 | 2.1 | 8.7562 | 10.4478
4025 | 1.35 | 1.76 | 0.201 | 720 | 1232 | 27 | 4 | 2.1 | 8.7562 | 10.4478
4050 | 1.36 | 1.76 | 0.201 | 720 | 1232 | 26 | 4 | 2 | 8.7562 | 9.9502
4075 | 1.35 | 1.76 | 0.201 | 684 | 1232 | 27 | 4 | 2.1 | 8.7562 | 10.4478
4100 | 1.38 | 1.18 | 0.201 | 684 | 1232 | 25 | 4 | 1.9 | 5.8706 | 9.4527
4125 | 1.36 | 1.18 | 0.201 | 654 | 1232 | 26 | 4 | 2 | 5.8706 | 9.9502
4150 | 1.5 | 1.18 | 0.201 | 654 | 1232 | 25 | 5 | 1.9 | 5.8706 | 9.4527
4175 | 1.48 | 1.18 | 0.201 | 654 | 1232 | 26 | 5 | 2 | 5.8706 | 9.9502
4200 | 1.57 | 1.76 | 0.201 | 654 | 1232 | 27 | 6 | 2.1 | 8.7562 | 10.4478
4225 | 1.52 | 1.76 | 0.201 | 642 | 1176 | 29 | 6 | 2.4 | 8.7562 | 11.9403
4250 | 1.52 | 1.76 | 0.201 | 666 | 1112 | 29 | 6 | 2.4 | 8.7562 | 11.9403
4275 | 1.42 | 1.76 | 0.201 | 660 | 1072 | 29 | 5 | 2.4 | 8.7562 | 11.9403
4300 | 1.32 | 1.76 | 0.201 | 648 | 1072 | 29 | 4 | 2.4 | 8.7562 | 11.9403
4325 | 1.24 | 1.76 | 0.201 | 624 | 1072 | 28 | 3 | 2.3 | 8.7562 | 11.4428
4350 | 1.24 | 1.76 | 0.201 | 612 | 1072 | 28 | 3 | 2.3 | 8.7562 | 11.4428
4375 | 1.25 | 1.76 | 0.201 | 594 | 1072 | 27 | 3 | 2.2 | 8.7562 | 10.9453
4400 | 1.26 | 1.76 | 0.201 | 594 | 1072 | 26 | 3 | 2 | 8.7562 | 9.9502
4425 | 1.25 | 1.76 | 0.201 | 576 | 1072 | 27 | 3 | 2.2 | 8.7562 | 10.9453
4450 | 1.25 | 1.76 | 0.201 | 576 | 1072 | 27 | 3 | 2.2 | 8.7562 | 10.9453
4475 | 1.24 | 1.76 | 0.201 | 564 | 1072 | 28 | 3 | 2.3 | 8.7562 | 11.4428
4500 | 1.24 | 1.76 | 0.201 | 558 | 1040 | 28 | 3 | 2.3 | 8.7562 | 11.4428
4525 | 1.15 | 1.76 | 0.201 | 558 | 1008 | 28 | 2 | 2.3 | 8.7562 | 11.4428
4550 | 1.07 | 1.76 | 0.201 | 558 | 1008 | 29 | 1 | 2.4 | 8.7562 | 11.9403
4575 | 1.07 | 1.76 | 0.201 | 546 | 984 | 29 | 1 | 2.4 | 8.7562 | 11.9403
4600 | 1.07 | 1.76 | 0.201 | 546 | 984 | 29 | 1 | 2.4 | 8.7562 | 11.9403
4625 | 1.07 | 1.76 | 0.201 | 522 | 984 | 30 | 1 | 2.6 | 8.7562 | 12.9353
4650 | 1.14 | 2.35 | 0.201 | 510 | 984 | 30 | 2 | 2.6 | 11.6915 | 12.9353
4675 | 1.14 | 1.76 | 0.201 | 510 | 984 | 30 | 2 | 2.6 | 8.7562 | 12.9353
4700 | 1.22 | 1.76 | 0.201 | 498 | 984 | 30 | 3 | 2.6 | 8.7562 | 12.9353
4725 | 1.31 | 2.35 | 0.201 | 498 | 984 | 30 | 4 | 2.5 | 11.6915 | 12.4378
4750 | 1.31 | 1.76 | 0.201 | 492 | 944 | 30 | 4 | 2.5 | 8.7562 | 12.4378
4775 | 1.31 | 1.76 | 0.201 | 504 | 912 | 30 | 4 | 2.5 | 8.7562 | 12.4378
4800 | 1.31 | 1.76 | 0.201 | 504 | 880 | 30 | 4 | 2.5 | 8.7562 | 12.4378
4825 | 1.31 | 1.76 | 0.201 | 504 | 856 | 30 | 4 | 2.5 | 8.7562 | 12.4378
4850 | 1.21 | 2.35 | 0.201 | 504 | 912 | 31 | 3 | 2.7 | 11.6915 | 13.4328
4875 | 1.21 | 2.35 | 0.201 | 486 | 936 | 31 | 3 | 2.7 | 11.6915 | 13.4328
4900 | 1.13 | 2.35 | 0.201 | 474 | 1240 | 32 | 2 | 2.9 | 11.6915 | 14.4279
4925 | 1.13 | 2.35 | 0.201 | 462 | 1400 | 32 | 2 | 2.9 | 11.6915 | 14.4279
4950 | 1.21 | 2.35 | 0.201 | 462 | 1296 | 32 | 3 | 2.8 | 11.6915 | 13.9303
4975 | 1.28 | 2.35 | 0.201 | 450 | 856 | 33 | 4 | 3 | 11.6915 | 14.9254
5000 | 1.27 | 2.35 | 0.201 | 450 | 856 | 34 | 4 | 3.1 | 11.6915 | 15.4229
5025 | 1.33 | 2.35 | 0.201 | 438 | 1264 | 35 | 5 | 3.3 | 11.6915 | 16.4179
5050 | 1.35 | 2.35 | 0.201 | 444 | 824 | 34 | 5 | 3.1 | 11.6915 | 15.4229
5075 | 1.35 | 2.35 | 0.201 | 456 | 792 | 34 | 5 | 3.1 | 11.6915 | 15.4229
5100 | 1.35 | 2.35 | 0.201 | 456 | 768 | 34 | 5 | 3.1 | 11.6915 | 15.4229
5125 | 1.27 | 2.35 | 0.201 | 456 | 752 | 34 | 4 | 3.1 | 11.6915 | 15.4229
5150 | 1.19 | 2.94 | 0.201 | 456 | 752 | 35 | 3 | 3.3 | 14.6269 | 16.4179
5175 | 1.19 | 2.94 | 0.201 | 432 | 752 | 35 | 3 | 3.3 | 14.6269 | 16.4179
5200 | 1.12 | 2.94 | 0.201 | 420 | 752 | 36 | 2 | 3.5 | 14.6269 | 17.4129
5225 | 1.18 | 2.94 | 0.201 | 414 | 752 | 36 | 3 | 3.5 | 14.6269 | 17.4129
5250 | 1.18 | 2.94 | 0.201 | 414 | 752 | 36 | 3 | 3.5 | 14.6269 | 17.4129
5275 | 1.24 | 2.94 | 0.201 | 402 | 752 | 37 | 4 | 3.6 | 14.6269 | 17.9104
5300 | 1.29 | 3.53 | 0.201 | 402 | 752 | 39 | 5 | 4 | 17.5622 | 19.9005
5325 | 1.36 | 3.53 | 0.201 | 402 | 736 | 39 | 6 | 3.9 | 17.5622 | 19.403
5350 | 1.36 | 3.53 | 0.201 | 408 | 712 | 39 | 6 | 3.9 | 17.5622 | 19.403
5375 | 1.36 | 3.53 | 0.201 | 420 | 688 | 39 | 6 | 3.9 | 17.5622 | 19.403
5400 | 1.36 | 3.53 | 0.201 | 420 | 672 | 39 | 6 | 3.9 | 17.5622 | 19.403
5425 | 1.36 | 3.53 | 0.201 | 414 | 664 | 39 | 6 | 3.9 | 17.5622 | 19.403
5450 | 1.29 | 3.53 | 0.201 | 402 | 664 | 40 | 5 | 4.1 | 17.5622 | 20.398
5475 | 1.29 | 3.53 | 0.201 | 390 | 664 | 39 | 5 | 4 | 17.5622 | 19.9005
5500 | 1.29 | 3.53 | 0.201 | 372 | 680 | 40 | 5 | 4.1 | 17.5622 | 20.398
5525 | 1.29 | 3.53 | 0.201 | 372 | 680 | 40 | 5 | 4.1 | 17.5622 | 20.398
5550 | 1.34 | 3.53 | 0.201 | 372 | 680 | 41 | 6 | 4.3 | 17.5622 | 21.393
5575 | 1.39 | 4.12 | 0.201 | 372 | 680 | 43 | 7 | 4.7 | 20.4975 | 23.3831
5600 | 1.39 | 4.12 | 0.201 | 366 | 656 | 43 | 7 | 4.7 | 20.4975 | 23.3831
5625 | 1.38 | 4.12 | 0.201 | 384 | 632 | 44 | 7 | 4.9 | 20.4975 | 24.3781
5650 | 1.38 | 4.12 | 0.201 | 384 | 616 | 44 | 7 | 4.9 | 20.4975 | 24.3781
5675 | 1.37 | 4.71 | 0.201 | 384 | 600 | 45 | 7 | 5.1 | 23.4328 | 25.3731
5700 | 1.34 | 5.29 | 0.201 | 378 | 600 | 48 | 7 | 5.7 | 26.3184 | 28.3582
5725 | 1.34 | 5.29 | 0.201 | 360 | 600 | 48 | 7 | 5.7 | 26.3184 | 28.3582
5750 | 1.35 | 5.29 | 0.201 | 348 | 600 | 47 | 7 | 5.5 | 26.3184 | 27.3632
5775 | 1.4 | 5.29 | 0.201 | 330 | 616 | 48 | 8 | 5.7 | 26.3184 | 28.3582
5800 | 1.47 | 4.71 | 0.201 | 324 | 632 | 47 | 9 | 5.4 | 23.4328 | 26.8657
5825 | 1.56 | 4.71 | 0.201 | 324 | 632 | 46 | 10 | 5.2 | 23.4328 | 25.8706
5850 | 1.61 | 4.71 | 0.201 | 324 | 632 | 47 | 11 | 5.3 | 23.4328 | 26.3682
5875 | 1.65 | 4.12 | 0.201 | 336 | 608 | 45 | 11 | 4.9 | 20.4975 | 24.3781
5900 | 1.69 | 4.12 | 0.201 | 354 | 576 | 43 | 11 | 4.5 | 20.4975 | 22.3881
5925 | 1.73 | 3.53 | 0.201 | 360 | 560 | 41 | 11 | 4.1 | 17.5622 | 20.398
5950 | 1.64 | 2.94 | 0.201 | 360 | 544 | 37 | 9 | 3.5 | 14.6269 | 17.4129
5975 | 1.69 | 2.35 | 0.201 | 360 | 536 | 35 | 9 | 3.1 | 11.6915 | 15.4229
6000 | 1.64 | 2.35 | 0.201 | 360 | 528 | 33 | 8 | 2.9 | 11.6915 | 14.4279

## A2t6__32
Array: 2 | Tx: 6
2009-11-27
16:43
Freq | SWR | Power | Synth Ampl | C1 | C2 | Uforward | Ureverse | Poutput | Pa | Pd
[kHz] |  | kW | Vrms | pF | pF |  |  |  | kW/V | kW/V
----------- | ------------ | -------- | ------------------- | -------- | ---- | --------- | --------- | --------------------------------------
3700 | 1.58 | 2.35 | 0.251 | 852 | 1552 | 31 | 7 | 2.6 | 9.3625 | 10.3586
3725 | 1.56 | 2.35 | 0.251 | 828 | 1560 | 32 | 7 | 2.7 | 9.3625 | 10.757
3750 | 1.54 | 2.35 | 0.251 | 822 | 1464 | 33 | 7 | 2.9 | 9.3625 | 11.5538
3775 | 1.54 | 2.35 | 0.251 | 810 | 1424 | 33 | 7 | 2.9 | 9.3625 | 11.5538
3800 | 1.44 | 2.35 | 0.251 | 792 | 1424 | 33 | 6 | 2.9 | 9.3625 | 11.5538
3825 | 1.46 | 2.35 | 0.251 | 762 | 1424 | 32 | 6 | 2.8 | 9.3625 | 11.1554
3850 | 1.37 | 2.35 | 0.251 | 744 | 1424 | 32 | 5 | 2.8 | 9.3625 | 11.1554
3875 | 1.37 | 2.35 | 0.251 | 714 | 1480 | 32 | 5 | 2.8 | 9.3625 | 11.1554
3900 | 1.36 | 2.35 | 0.251 | 702 | 1496 | 33 | 5 | 3 | 9.3625 | 11.9522
3925 | 1.37 | 2.35 | 0.251 | 702 | 1496 | 32 | 5 | 2.8 | 9.3625 | 11.1554
3950 | 1.27 | 2.35 | 0.251 | 684 | 1440 | 34 | 4 | 3.1 | 9.3625 | 12.3506
3975 | 1.28 | 2.35 | 0.251 | 696 | 1384 | 33 | 4 | 3 | 9.3625 | 11.9522
4000 | 1.28 | 2.35 | 0.251 | 702 | 1328 | 33 | 4 | 3 | 9.3625 | 11.9522
4025 | 1.29 | 2.35 | 0.251 | 690 | 1288 | 32 | 4 | 2.8 | 9.3625 | 11.1554
4050 | 1.37 | 2.35 | 0.251 | 678 | 1288 | 32 | 5 | 2.8 | 9.3625 | 11.1554
4075 | 1.37 | 2.35 | 0.251 | 654 | 1288 | 32 | 5 | 2.8 | 9.3625 | 11.1554
4100 | 1.39 | 2.35 | 0.251 | 642 | 1288 | 31 | 5 | 2.7 | 9.3625 | 10.757
4125 | 1.4 | 2.35 | 0.251 | 642 | 1288 | 30 | 5 | 2.5 | 9.3625 | 9.9602
4150 | 1.4 | 1.76 | 0.251 | 642 | 1288 | 30 | 5 | 2.5 | 7.012 | 9.9602
4175 | 1.46 | 2.35 | 0.251 | 624 | 1288 | 32 | 6 | 2.8 | 9.3625 | 11.1554
4200 | 1.54 | 2.35 | 0.251 | 624 | 1288 | 33 | 7 | 2.9 | 9.3625 | 11.5538
4225 | 1.5 | 2.94 | 0.251 | 612 | 1240 | 35 | 7 | 3.2 | 11.7131 | 12.749
4250 | 1.59 | 2.94 | 0.251 | 636 | 1168 | 35 | 8 | 3.2 | 11.7131 | 12.749
4275 | 1.5 | 2.94 | 0.251 | 642 | 1112 | 35 | 7 | 3.2 | 11.7131 | 12.749
4300 | 1.41 | 2.94 | 0.251 | 618 | 1112 | 35 | 6 | 3.2 | 11.7131 | 12.749
4325 | 1.28 | 2.35 | 0.251 | 600 | 1112 | 33 | 4 | 3 | 9.3625 | 11.9522
4350 | 1.2 | 2.35 | 0.251 | 588 | 1112 | 33 | 3 | 3 | 9.3625 | 11.9522
4375 | 1.21 | 2.35 | 0.251 | 570 | 1112 | 32 | 3 | 2.8 | 9.3625 | 11.1554
4400 | 1.21 | 2.35 | 0.251 | 564 | 1112 | 32 | 3 | 2.8 | 9.3625 | 11.1554
4425 | 1.21 | 2.35 | 0.251 | 564 | 1112 | 32 | 3 | 2.8 | 9.3625 | 11.1554
4450 | 1.21 | 2.35 | 0.251 | 546 | 1112 | 32 | 3 | 2.8 | 9.3625 | 11.1554
4475 | 1.28 | 2.35 | 0.251 | 540 | 1112 | 33 | 4 | 3 | 9.3625 | 11.9522
4500 | 1.19 | 2.35 | 0.251 | 528 | 1096 | 34 | 3 | 3.1 | 9.3625 | 12.3506
4525 | 1.19 | 2.94 | 0.251 | 528 | 1064 | 34 | 3 | 3.1 | 11.7131 | 12.3506
4550 | 1.12 | 2.94 | 0.251 | 528 | 1032 | 35 | 2 | 3.3 | 11.7131 | 13.1474
4575 | 1.12 | 2.94 | 0.251 | 528 | 1032 | 36 | 2 | 3.5 | 11.7131 | 13.9442
4600 | 1.06 | 2.94 | 0.251 | 516 | 1008 | 36 | 1 | 3.5 | 11.7131 | 13.9442
4625 | 1.06 | 2.94 | 0.251 | 510 | 1008 | 36 | 1 | 3.5 | 11.7131 | 13.9442
4650 | 1.12 | 2.94 | 0.251 | 498 | 1008 | 36 | 2 | 3.5 | 11.7131 | 13.9442
4675 | 1.12 | 2.94 | 0.251 | 486 | 1008 | 36 | 2 | 3.5 | 11.7131 | 13.9442
4700 | 1.18 | 2.94 | 0.251 | 480 | 1008 | 36 | 3 | 3.5 | 11.7131 | 13.9442
4725 | 1.25 | 2.94 | 0.251 | 474 | 1008 | 36 | 4 | 3.5 | 11.7131 | 13.9442
4750 | 1.26 | 2.94 | 0.251 | 468 | 984 | 35 | 4 | 3.3 | 11.7131 | 13.1474
4775 | 1.32 | 2.94 | 0.251 | 480 | 952 | 36 | 5 | 3.4 | 11.7131 | 13.5458
4800 | 1.32 | 2.94 | 0.251 | 486 | 920 | 36 | 5 | 3.4 | 11.7131 | 13.5458
4825 | 1.32 | 2.94 | 0.251 | 486 | 888 | 36 | 5 | 3.4 | 11.7131 | 13.5458
4850 | 1.24 | 3.53 | 0.251 | 486 | 880 | 37 | 4 | 3.6 | 14.0637 | 14.3426
4875 | 1.17 | 3.53 | 0.251 | 474 | 880 | 38 | 3 | 3.8 | 14.0637 | 15.1394
4900 | 1.17 | 3.53 | 0.251 | 462 | 880 | 39 | 3 | 4 | 14.0637 | 15.9363
4925 | 1.17 | 3.53 | 0.251 | 450 | 880 | 39 | 3 | 4 | 14.0637 | 15.9363
4950 | 1.17 | 3.53 | 0.251 | 444 | 880 | 39 | 3 | 4 | 14.0637 | 15.9363
4975 | 1.23 | 3.53 | 0.251 | 444 | 880 | 39 | 4 | 4 | 14.0637 | 15.9363
5000 | 1.29 | 3.53 | 0.251 | 432 | 880 | 40 | 5 | 4.1 | 14.0637 | 16.3347
5025 | 1.35 | 3.53 | 0.251 | 432 | 880 | 40 | 6 | 4.1 | 14.0637 | 16.3347
5050 | 1.33 | 4.12 | 0.251 | 426 | 856 | 42 | 6 | 4.5 | 16.4143 | 17.9283
5075 | 1.34 | 4.12 | 0.251 | 432 | 824 | 41 | 6 | 4.3 | 16.4143 | 17.1315
5100 | 1.33 | 4.12 | 0.251 | 438 | 800 | 42 | 6 | 4.5 | 16.4143 | 17.9283
5125 | 1.34 | 4.12 | 0.251 | 432 | 784 | 41 | 6 | 4.3 | 16.4143 | 17.1315
5150 | 1.26 | 4.12 | 0.251 | 426 | 784 | 43 | 5 | 4.7 | 16.4143 | 18.7251
5175 | 1.2 | 4.12 | 0.251 | 414 | 784 | 44 | 4 | 4.9 | 16.4143 | 19.5219
5200 | 1.15 | 4.71 | 0.251 | 402 | 784 | 44 | 3 | 4.9 | 18.7649 | 19.5219
5225 | 1.15 | 4.71 | 0.251 | 396 | 784 | 44 | 3 | 4.9 | 18.7649 | 19.5219
5250 | 1.19 | 4.71 | 0.251 | 390 | 784 | 46 | 4 | 5.3 | 18.7649 | 21.1155
5275 | 1.19 | 4.71 | 0.251 | 390 | 784 | 46 | 4 | 5.3 | 18.7649 | 21.1155
5300 | 1.29 | 5.29 | 0.251 | 384 | 784 | 47 | 6 | 5.5 | 21.0757 | 21.9124
5325 | 1.33 | 5.29 | 0.251 | 378 | 768 | 49 | 7 | 5.9 | 21.0757 | 23.506
5350 | 1.34 | 5.29 | 0.251 | 390 | 744 | 48 | 7 | 5.7 | 21.0757 | 22.7092
5375 | 1.4 | 5.29 | 0.251 | 396 | 720 | 48 | 8 | 5.7 | 21.0757 | 22.7092
5400 | 1.33 | 5.29 | 0.251 | 402 | 696 | 49 | 7 | 5.9 | 21.0757 | 23.506
5425 | 1.34 | 5.29 | 0.251 | 396 | 680 | 48 | 7 | 5.7 | 21.0757 | 22.7092
5450 | 1.28 | 5.29 | 0.251 | 384 | 680 | 49 | 6 | 6 | 21.0757 | 23.9044
5475 | 1.29 | 5.29 | 0.251 | 372 | 680 | 48 | 6 | 5.7 | 21.0757 | 22.7092
5500 | 1.29 | 5.29 | 0.251 | 354 | 704 | 48 | 6 | 5.7 | 21.0757 | 22.7092
5525 | 1.29 | 5.29 | 0.251 | 354 | 704 | 48 | 6 | 5.7 | 21.0757 | 22.7092
5550 | 1.33 | 5.29 | 0.251 | 354 | 704 | 50 | 7 | 6.2 | 21.0757 | 24.7012
5575 | 1.36 | 5.88 | 0.251 | 348 | 704 | 52 | 8 | 6.6 | 23.4263 | 26.2948
5600 | 1.41 | 6.47 | 0.251 | 354 | 680 | 53 | 9 | 6.8 | 25.7769 | 27.0916
5625 | 1.41 | 6.47 | 0.251 | 360 | 656 | 53 | 9 | 6.8 | 25.7769 | 27.0916
5650 | 1.4 | 6.47 | 0.251 | 366 | 640 | 54 | 9 | 7 | 25.7769 | 27.8884
5675 | 1.35 | 6.47 | 0.251 | 360 | 624 | 54 | 8 | 7.1 | 25.7769 | 28.2869
5700 | 1.35 | 6.47 | 0.251 | 354 | 624 | 54 | 8 | 7.1 | 25.7769 | 28.2869
5725 | 1.3 | 6.47 | 0.251 | 342 | 624 | 53 | 7 | 6.9 | 25.7769 | 27.49
5750 | 1.32 | 5.88 | 0.251 | 588 | 624 | 51 | 7 | 6.4 | 23.4263 | 25.498
5775 | 1.37 | 5.88 | 0.251 | 318 | 640 | 51 | 8 | 6.4 | 23.4263 | 25.498
5800 | 1.45 | 5.29 | 0.251 | 306 | 648 | 49 | 9 | 5.9 | 21.0757 | 23.506
5825 | 1.54 | 4.71 | 0.251 | 306 | 648 | 47 | 10 | 5.4 | 18.7649 | 21.5139
5850 | 1.61 | 4.71 | 0.251 | 306 | 648 | 47 | 11 | 5.3 | 18.7649 | 21.1155
5875 | 1.65 | 4.12 | 0.251 | 318 | 624 | 45 | 11 | 4.9 | 16.4143 | 19.5219
5900 | 1.71 | 4.12 | 0.251 | 330 | 800 | 42 | 11 | 4.3 | 16.4143 | 17.1315
5925 | 1.67 | 3.53 | 0.251 | 336 | 576 | 40 | 10 | 4 | 14.0637 | 15.9363
5950 | 1.64 | 2.94 | 0.251 | 342 | 560 | 37 | 9 | 3.5 | 11.7131 | 13.9442
5975 | 1.62 | 2.35 | 0.251 | 336 | 552 | 34 | 8 | 3 | 9.3625 | 11.9522
6000 | 1.64 | 2.35 | 0.251 | 330 | 552 | 33 | 8 | 2.9 | 9.3625 | 11.5538