## swr_t3_20090517
| Tx | Frequency | Array | Phase | SWR | Power | Pow_a | C1[nF] | C2[nF] | F_Phse, | R_Phse
Tx# | 3 | 3.7 | 2 | 163 | 1.6 | 3 | 2 | 858 | 1560 | 129 | 227
Tx# | 3 | 3.75 | 2 | 154 | 1.52 | 3 | 2 | 811 | 1560 | 132 | 181
Tx# | 3 | 3.8 | 2 | 119 | 1.52 | 3 | 2 | 747 | 1678 | 122 | 181
Tx# | 3 | 3.85 | 2 | 109 | 1.58 | 4 | 2 | 729 | 1678 | 106 | 14
Tx# | 3 | 3.9 | 2 | 94 | 1.63 | 4 | 3 | 723 | 1576 | 108 | 317
Tx# | 3 | 3.95 | 2 | 74 | 1.55 | 4 | 3 | 729 | 1443 | 106 | 269
Tx# | 3 | 4 | 2 | 49 | 1.47 | 4 | 3 | 711 | 1388 | 106 | 181
Tx# | 3 | 4.05 | 2 | 31 | 1.33 | 4 | 3 | 682 | 1388 | 101 | 181
Tx# | 3 | 4.1 | 2 | 11 | 1.33 | 4 | 3 | 647 | 1411 | 95 | 181
Tx# | 3 | 4.15 | 2 | -39 | 1.55 | 4 | 3 | 629 | 1443 | 77 | 357
Tx# | 3 | 4.2 | 2 | -64 | 1.75 | 4 | 3 | 629 | 1356 | 74 | 298
Tx# | 3 | 4.25 | 2 | -86 | 1.81 | 4 | 3 | 652 | 1215 | 71 | 244
Tx# | 3 | 4.3 | 2 | -94 | 1.59 | 4 | 3 | 635 | 1160 | 77 | 194
Tx# | 3 | 4.35 | 2 | -112 | 1.39 | 4 | 3 | 611 | 1160 | 71 | 181
Tx# | 3 | 4.4 | 2 | -131 | 1.15 | 4 | 3 | 576 | 1200 | 62 | 181
Tx# | 3 | 4.45 | 2 | -152 | 1.15 | 4 | 3 | 558 | 1200 | 55 | 181
Tx# | 3 | 4.5 | 2 | -165 | 1.26 | 4 | 4 | 547 | 1168 | 55 | 181
Tx# | 3 | 4.55 | 2 | 178 | 1.31 | 5 | 4 | 552 | 1098 | 51 | 181
Tx# | 3 | 4.6 | 2 | 160 | 1.25 | 5 | 4 | 547 | 1050 | 51 | 181
Tx# | 3 | 4.65 | 2 | 135 | 1.2 | 5 | 4 | 523 | 1050 | 45 | 181
Tx# | 3 | 4.7 | 2 | 111 | 1.14 | 5 | 4 | 505 | 1050 | 41 | 181
Tx# | 3 | 4.75 | 2 | 84 | 1.19 | 5 | 4 | 494 | 1050 | 34 | 181
Tx# | 3 | 4.8 | 2 | 62 | 1.29 | 5 | 4 | 482 | 1027 | 33 | 181
Tx# | 3 | 4.85 | 2 | 45 | 1.39 | 5 | 4 | 488 | 964 | 27 | 231
Tx# | 3 | 4.9 | 2 | 25 | 1.39 | 5 | 5 | 494 | 909 | 26 | 181
Tx# | 3 | 4.95 | 2 | 8 | 1.37 | 6 | 5 | 482 | 886 | 27 | 135
Tx# | 3 | 5 | 2 | -4 | 1.26 | 6 | 5 | 464 | 886 | 21 | 180
Tx# | 3 | 5.05 | 2 | -29 | 1.16 | 6 | 5 | 447 | 886 | 13 | 181
Tx# | 3 | 5.1 | 2 | -62 | 1.35 | 7 | 5 | 435 | 886 | 9 | 344
Tx# | 3 | 5.15 | 2 | -92 | 1.38 | 7 | 6 | 429 | 886 | 356 | 259
Tx# | 3 | 5.2 | 2 | -111 | 1.41 | 8 | 7 | 435 | 831 | 351 | 201
Tx# | 3 | 5.25 | 2 | -126 | 1.39 | 8 | 7 | 435 | 784 | 350 | 147
Tx# | 3 | 5.3 | 2 | -137 | 1.38 | 9 | 8 | 423 | 768 | 350 | 86
Tx# | 3 | 5.35 | 2 | -156 | 1.37 | 9 | 8 | 405 | 768 | 343 | 18
Tx# | 3 | 5.4 | 2 | -179 | 1.49 | 10 | 8 | 382 | 807 | 332 | 306
Tx# | 3 | 5.45 | 2 | 144 | 1.58 | 10 | 9 | 376 | 807 | 309 | 225
Tx# | 3 | 5.5 | 2 | 120 | 1.56 | 10 | 10 | 394 | 729 | 303 | 162
Tx# | 3 | 5.3 | 1 | -143 | 1.26 | 3 | 2 | 576 | 1207 | 137 | 181
Tx# | 3 | 5.3 | 1 | -143 | 1.27 | 3 | 1 | 576 | 1207 | 137 | 180
Tx# | 3 | 5.35 | 1 | -177 | 1.13 | 3 | 2 | 547 | 1254 | 128 | 181
Tx# | 3 | 5.4 | 1 | 150 | 1.13 | 3 | 2 | 529 | 1254 | 119 | 181
Tx# | 3 | 5.45 | 1 | 125 | 1.13 | 3 | 1 | 517 | 1207 | 118 | 181
Tx# | 3 | 5.5 | 1 | 103 | 1.13 | 3 | 1 | 505 | 1176 | 118 | 181
Tx# | 3 | 5.55 | 1 | 69 | 1.13 | 3 | 1 | 500 | 1176 | 103 | 181
Tx# | 3 | 5.6 | 1 | 42 | 1.21 | 2 | 1 | 488 | 1176 | 95 | 181
Tx# | 3 | 5.65 | 1 | 22 | 1.21 | 2 | 1 | 476 | 1145 | 94 | 181
Tx# | 3 | 5.7 | 1 | -1 | 1.14 | 2 | 1 | 476 | 1090 | 92 | 181
Tx# | 3 | 5.75 | 1 | -38 | 1.06 | 2 | 1 | 470 | 1090 | 79 | 181
Tx# | 3 | 5.8 | 1 | -64 | 1.07 | 2 | 1 | 452 | 1090 | 77 | 181
Tx# | 3 | 5.85 | 1 | -95 | 1.07 | 2 | 1 | 441 | 1090 | 68 | 181
Tx# | 3 | 5.9 | 1 | -116 | 1.07 | 2 | 1 | 441 | 1043 | 68 | 181
Tx# | 3 | 5.95 | 1 | -147 | 1.06 | 2 | 1 | 429 | 1043 | 57 | 181
Tx# | 3 | 6 | 1 | -160 | 1.07 | 2 | 1 | 423 | 1003 | 64 | 181
Tx# | 3 | 6.05 | 1 | 158 | 1.13 | 2 | 1 | 423 | 1003 | 41 | 181
Tx# | 3 | 6.1 | 1 | 143 | 1.21 | 2 | 1 | 417 | 956 | 47 | 181
Tx# | 3 | 6.15 | 1 | 114 | 1.13 | 2 | 1 | 417 | 925 | 43 | 181
Tx# | 3 | 6.2 | 1 | 82 | 1.06 | 3 | 1 | 405 | 925 | 34 | 180
Tx# | 3 | 6.25 | 1 | 55 | 1.06 | 3 | 1 | 394 | 925 | 28 | 181
Tx# | 3 | 6.3 | 1 | 24 | 1.2 | 2 | 1 | 388 | 925 | 20 | 181
Tx# | 3 | 6.35 | 1 | 10 | 1.28 | 2 | 1 | 394 | 862 | 24 | 181
Tx# | 3 | 6.4 | 1 | -10 | 1.28 | 2 | 1 | 394 | 823 | 21 | 181
Tx# | 3 | 6.45 | 1 | -40 | 1.2 | 2 | 1 | 382 | 823 | 13 | 181
Tx# | 3 | 6.5 | 1 | -69 | 1.2 | 2 | 1 | 376 | 823 | 7 | 181
Tx# | 3 | 6.55 | 1 | -115 | 1.36 | 2 | 1 | 376 | 823 | 350 | 181
Tx# | 3 | 6.6 | 1 | -131 | 1.44 | 2 | 1 | 364 | 800 | 360 | 223
Tx# | 3 | 6.65 | 1 | -159 | 1.44 | 2 | 1 | 376 | 745 | 354 | 166
Tx# | 3 | 6.7 | 1 | -178 | 1.28 | 2 | 1 | 364 | 745 | 349 | 181
Tx# | 3 | 6.75 | 1 | 163 | 1.2 | 2 | 1 | 352 | 745 | 347 | 181
Tx# | 3 | 6.8 | 1 | 135 | 1.28 | 2 | 1 | 347 | 745 | 336 | 181
Tx# | 3 | 6.85 | 1 | 104 | 1.34 | 3 | 2 | 341 | 745 | 326 | 181
Tx# | 3 | 6.9 | 1 | 80 | 1.28 | 2 | 1 | 341 | 713 | 329 | 181
Tx# | 3 | 6.95 | 1 | 51 | 1.13 | 3 | 1 | 329 | 713 | 325 | 181
Tx# | 3 | 7 | 1 | 27 | 1.06 | 3 | 1 | 323 | 713 | 322 | 181
Tx# | 3 | 7.05 | 1 | -5 | 1.2 | 2 | 1 | 317 | 713 | 313 | 181
Tx# | 3 | 7.1 | 1 | -25 | 1.36 | 2 | 1 | 317 | 682 | 310 | 181
Tx# | 3 | 7.15 | 1 | -41 | 1.36 | 2 | 1 | 323 | 650 | 310 | 181
Tx# | 3 | 7.2 | 1 | -67 | 1.19 | 3 | 2 | 311 | 650 | 306 | 181
Tx# | 3 | 7.25 | 1 | -94 | 1.06 | 3 | 2 | 305 | 650 | 305 | 181
Tx# | 3 | 7.3 | 1 | -126 | 1.13 | 3 | 2 | 300 | 650 | 296 | 181
Tx# | 3 | 7.35 | 1 | -161 | 1.26 | 3 | 2 | 294 | 650 | 288 | 181
Tx# | 3 | 7.4 | 1 | 179 | 1.26 | 3 | 2 | 300 | 619 | 289 | 181
Tx# | 3 | 7.45 | 1 | 162 | 1.19 | 3 | 2 | 294 | 603 | 291 | 181
Tx# | 3 | 7.5 | 1 | 134 | 1.06 | 3 | 2 | 288 | 603 | 281 | 181
Tx# | 3 | 7.55 | 1 | 109 | 1.06 | 3 | 2 | 282 | 603 | 276 | 181
Tx# | 3 | 7.6 | 1 | 85 | 1.17 | 3 | 2 | 276 | 603 | 271 | 181
Tx# | 3 | 7.65 | 1 | 60 | 1.17 | 3 | 2 | 276 | 580 | 269 | 181
Tx# | 3 | 7.7 | 1 | 32 | 1.17 | 3 | 2 | 276 | 564 | 266 | 181
Tx# | 3 | 7.75 | 1 | -1 | 1.16 | 4 | 3 | 270 | 564 | 257 | 181
Tx# | 3 | 7.8 | 1 | -23 | 1.22 | 4 | 3 | 270 | 549 | 257 | 181
Tx# | 3 | 7.85 | 1 | -55 | 1.26 | 4 | 3 | 270 | 533 | 248 | 95
Tx# | 3 | 7.9 | 1 | -80 | 1.31 | 5 | 4 | 270 | 517 | 245 | 57
Tx# | 3 | 7.95 | 1 | -103 | 1.19 | 5 | 4 | 264 | 517 | 241 | 6
Tx# | 3 | 8 | 1 | -124 | 1.04 | 5 | 4 | 258 | 517 | 235 | 181