## A2T4__36
Array: 2 | Tx: 4 | [7 empty] | Array: 2 | Tx: 4 |  | Array: 2 | Tx: 4 |  | Array: 2 | Tx: 4
2009-08-26 |  | After repairing inner coax in tower, but still a fault | [6 empty] | 2008-11-03 |  |  | 2009-08-28 | After repair of second tower |  | 2006-09-29
8:15 | [8 empty] | 14:02 |  |  | 12:41 |  |  | 9:06
Freq | SWR | Power | Synth Ampl | C1 | C2 | Uforward | Ureverse | Poutput | Freq | SWR | Power | Freq | SWR | Power | Freq | SWR | Power
[kHz] |  | kW | Vrms | pF | pF |  |  |  | [kHz] |  | kW | [kHz] |  | kW | [kHz] |  | kW
----------- | ------------ | -------- | ------------------- | -------- | ---- | --------- | --------- | -------------------------------------- | ----------- | ------------ | -------- | ----------- | ------------ | -------- | ----------- | ------------ | --------
3700 | 1.45 | 5.29 | 0.201 | 768 | 1784 | 49 | 9 | 5.9 | 3700 | 2.13 | 4.12 | 3700 | 1.67 | 8.82 | 3700 | 1.59 | 10
3725 | 1.44 | 5.29 | 0.201 | 756 | 1728 | 50 | 9 | 6.1 | 3725 | 2.08 | 5.88 | 3725 | 1.65 | 8.82 | 3725 | 1.6 | 10
3750 | 1.44 | 5.29 | 0.201 | 762 | 1648 | 50 | 9 | 6.1 | 3750 | 2.08 | 5.88 | 3750 | 1.65 | 8.82 | 3750 | 1.56 | 10
3775 | 1.5 | 5.29 | 0.201 | 768 | 1648 | 50 | 10 | 6 | 3775 | 2.08 | 5.88 | 3775 | 1.65 | 8.82 | 3775 | 1.51 | 10
3800 | 1.49 | 5.29 | 0.201 | 768 | 1512 | 51 | 10 | 6.3 | 3800 | 2.08 | 6.47 | 3800 | 1.69 | 8.82 | 3800 | 1.51 | 10
3825 | 1.48 | 5.88 | 0.201 | 762 | 1464 | 52 | 10 | 6.5 | 3825 | 2.05 | 6.47 | 3825 | 1.68 | 9.41 | 3825 | 1.46 | 10.59
3850 | 1.47 | 5.88 | 0.201 | 744 | 1464 | 53 | 10 | 6.7 | 3850 | 1.97 | 6.47 | 3850 | 1.63 | 9.41 | 3850 | 1.45 | 10.59
3875 | 1.47 | 5.88 | 0.201 | 720 | 1464 | 53 | 10 | 6.7 | 3875 | 1.88 | 7.06 | 3875 | 1.57 | 10 | 3875 | 1.41 | 11.18
3900 | 1.47 | 5.88 | 0.201 | 702 | 1464 | 53 | 10 | 6.7 | 3900 | 1.81 | 7.06 | 3900 | 1.57 | 10 | 3900 | 1.4 | 11.18
3925 | 1.46 | 5.88 | 0.201 | 672 | 1552 | 54 | 10 | 7 | 3925 | 1.68 | 7.06 | 3925 | 1.52 | 10 | 3925 | 1.36 | 11.18
3950 | 1.46 | 5.88 | 0.201 | 654 | 1584 | 54 | 10 | 7 | 3950 | 1.62 | 7.06 | 3950 | 1.47 | 10 | 3950 | 1.36 | 11.18
3975 | 1.73 | 5.88 | 0.201 | 642 | 1632 | 56 | 15 | 7.2 | 3975 | 1.58 | 7.06 | 3975 | 1.43 | 10 | 3975 | 1.36 | 11.18
4000 | 1.8 | 6.47 | 0.201 | 642 | 1560 | 56 | 16 | 7.1 | 4000 | 1.48 | 6.47 | 4000 | 1.47 | 10 | 4000 | 1.41 | 11.18
4025 | 1.9 | 5.88 | 0.201 | 666 | 1440 | 55 | 17 | 6.8 | 4025 | 1.49 | 6.47 | 4025 | 1.47 | 10 | 4025 | 1.37 | 10.59
4050 | 1.92 | 5.88 | 0.201 | 690 | 1336 | 54 | 17 | 6.6 | 4050 | 1.49 | 6.47 | 4050 | 1.52 | 9.41 | 4050 | 1.38 | 10.59
4075 | 1.84 | 5.88 | 0.201 | 702 | 1264 | 54 | 16 | 6.6 | 4075 | 1.49 | 6.47 | 4075 | 1.54 | 9.41 | 4075 | 1.35 | 10
4100 | 1.87 | 5.88 | 0.201 | 696 | 1224 | 53 | 16 | 6.4 | 4100 | 1.49 | 6.47 | 4100 | 1.54 | 9.41 | 4100 | 1.35 | 10
4125 | 1.79 | 5.88 | 0.201 | 678 | 1208 | 53 | 15 | 6.5 | 4125 | 1.75 | 5.88 | 4125 | 1.53 | 9.41 | 4125 | 1.35 | 10
4150 | 1.79 | 5.29 | 0.201 | 660 | 1208 | 53 | 15 | 6.5 | 4150 | 1.85 | 6.47 | 4150 | 1.54 | 9.41 | 4150 | 1.39 | 10
4175 | 1.79 | 5.29 | 0.201 | 636 | 1208 | 53 | 15 | 6.5 | 4175 | 1.9 | 6.47 | 4175 | 1.54 | 9.41 | 4175 | 1.39 | 10
4200 | 1.72 | 5.88 | 0.201 | 600 | 1272 | 53 | 14 | 6.5 | 4200 | 1.88 | 7.06 | 4200 | 1.49 | 9.41 | 4200 | 1.44 | 10
4225 | 1.72 | 5.88 | 0.201 | 570 | 1480 | 53 | 14 | 6.5 | 4225 | 1.88 | 6.47 | 4225 | 1.44 | 9.41 | 4225 | 1.43 | 10
4250 | 1.7 | 5.88 | 0.201 | 558 | 2016 | 54 | 14 | 6.8 | 4250 | 1.86 | 7.06 | 4250 | 1.48 | 9.41 | 4250 | 1.42 | 10
4275 | 1.7 | 5.88 | 0.201 | 558 | 2040 | 54 | 14 | 6.8 | 4275 | 1.91 | 7.06 | 4275 | 1.48 | 10 | 4275 | 1.46 | 10
4300 | 1.68 | 6.47 | 0.201 | 558 | 1328 | 55 | 14 | 7 | 4300 | 1.95 | 7.65 | 4300 | 1.47 | 10 | 4300 | 1.46 | 10.59
4325 | 1.68 | 5.88 | 0.201 | 576 | 1240 | 55 | 14 | 7 | 4325 | 2 | 7.06 | 4325 | 1.44 | 10 | 4325 | 1.46 | 10.59
4350 | 1.57 | 5.88 | 0.201 | 594 | 1168 | 54 | 12 | 6.9 | 4350 | 1.86 | 7.06 | 4350 | 1.31 | 10 | 4350 | 1.39 | 10
4375 | 1.48 | 5.88 | 0.201 | 594 | 1120 | 52 | 10 | 6.5 | 4375 | 1.81 | 7.06 | 4375 | 1.2 | 9.41 | 4375 | 1.27 | 10
4400 | 1.37 | 5.29 | 0.201 | 582 | 1104 | 51 | 8 | 6.4 | 4400 | 1.71 | 6.47 | 4400 | 1.1 | 9.41 | 4400 | 1.2 | 9.41
4425 | 1.27 | 5.29 | 0.201 | 570 | 1104 | 50 | 6 | 6.2 | 4425 | 1.62 | 6.47 | 4425 | 1.03 | 8.82 | 4425 | 1.13 | 9.41
4450 | 1.23 | 5.29 | 0.201 | 552 | 1104 | 49 | 5 | 6 | 4450 | 1.57 | 5.88 | 4450 | 1.07 | 8.82 | 4450 | 1.06 | 9.41
4475 | 1.18 | 5.29 | 0.201 | 534 | 1136 | 49 | 4 | 6 | 4475 | 1.5 | 5.88 | 4475 | 1.13 | 8.82 | 4475 | 1.06 | 9.41
4500 | 1.13 | 5.29 | 0.201 | 528 | 1136 | 50 | 3 | 6.2 | 4500 | 1.39 | 6.47 | 4500 | 1.21 | 8.82 | 4500 | 1.06 | 10
4525 | 1.08 | 5.88 | 0.201 | 516 | 1136 | 51 | 2 | 6.5 | 4525 | 1.44 | 6.47 | 4525 | 1.21 | 9.41 | 4525 | 1.09 | 10
4550 | 1.04 | 5.88 | 0.201 | 510 | 1104 | 51 | 1 | 6.5 | 4550 | 1.38 | 6.47 | 4550 | 1.17 | 9.41 | 4550 | 1.09 | 10
4575 | 1.04 | 5.88 | 0.201 | 504 | 1104 | 52 | 1 | 6.7 | 4575 | 1.37 | 7.06 | 4575 | 1.13 | 10 | 4575 | 1.12 | 10.59
4600 | 1.08 | 5.88 | 0.201 | 498 | 1088 | 52 | 2 | 6.7 | 4600 | 1.37 | 7.06 | 4600 | 1.13 | 10 | 4600 | 1.15 | 10.59
4625 | 1.12 | 5.88 | 0.201 | 492 | 1088 | 53 | 3 | 7 | 4625 | 1.36 | 7.06 | 4625 | 1.13 | 10 | 4625 | 1.15 | 11.18
4650 | 1.16 | 5.88 | 0.201 | 486 | 1064 | 53 | 4 | 6.9 | 4650 | 1.36 | 7.06 | 4650 | 1.13 | 10 | 4650 | 1.15 | 11.18
4675 | 1.16 | 5.88 | 0.201 | 492 | 1040 | 53 | 4 | 6.9 | 4675 | 1.36 | 7.06 | 4675 | 1.13 | 10 | 4675 | 1.15 | 11.18
4700 | 1.16 | 5.88 | 0.201 | 492 | 1008 | 53 | 4 | 6.9 | 4700 | 1.37 | 7.06 | 4700 | 1.09 | 10 | 4700 | 1.12 | 10.59
4725 | 1.36 | 5.88 | 0.201 | 504 | 960 | 53 | 8 | 6.8 | 4725 | 1.33 | 7.06 | 4725 | 1.09 | 10 | 4725 | 1.12 | 10.59
4750 | 1.31 | 5.88 | 0.201 | 498 | 952 | 52 | 7 | 6.6 | 4750 | 1.33 | 7.06 | 4750 | 1.06 | 10 | 4750 | 1.12 | 10.59
4775 | 1.26 | 5.88 | 0.201 | 486 | 952 | 52 | 6 | 6.7 | 4775 | 1.38 | 7.06 | 4775 | 1.06 | 10 | 4775 | 1.12 | 10.59
4800 | 1.26 | 5.88 | 0.201 | 474 | 952 | 52 | 6 | 6.7 | 4800 | 1.38 | 7.06 | 4800 | 1.13 | 10 | 4800 | 1.16 | 10.59
4825 | 1.17 | 5.88 | 0.201 | 462 | 968 | 51 | 4 | 6.5 | 4825 | 1.43 | 7.06 | 4825 | 1.16 | 10 | 4825 | 1.19 | 10.59
4850 | 1.21 | 5.88 | 0.201 | 456 | 968 | 52 | 5 | 6.7 | 4850 | 1.42 | 7.06 | 4850 | 1.19 | 10 | 4850 | 1.22 | 11.18
4875 | 1.21 | 5.88 | 0.201 | 450 | 968 | 53 | 5 | 6.9 | 4875 | 1.4 | 7.65 | 4875 | 1.27 | 10.59 | 4875 | 1.25 | 11.76
4900 | 1.2 | 6.47 | 0.201 | 438 | 968 | 54 | 5 | 7.2 | 4900 | 1.39 | 8.24 | 4900 | 1.25 | 11.18 | 4900 | 1.28 | 11.76
4925 | 1.2 | 6.47 | 0.201 | 438 | 944 | 56 | 5 | 7.7 | 4925 | 1.39 | 8.24 | 4925 | 1.29 | 11.18 | 4925 | 1.31 | 12.35
4950 | 1.19 | 7.06 | 0.201 | 438 | 936 | 57 | 5 | 7.9 | 4950 | 1.37 | 8.82 | 4950 | 1.28 | 11.76 | 4950 | 1.33 | 12.94
4975 | 1.24 | 7.06 | 0.201 | 438 | 912 | 57 | 6 | 7.9 | 4975 | 1.41 | 8.82 | 4975 | 1.28 | 11.76 | 4975 | 1.32 | 13.53
5000 | 1.28 | 7.65 | 0.201 | 438 | 896 | 58 | 7 | 8.1 | 5000 | 1.4 | 9.41 | 5000 | 1.24 | 12.35 | 5000 | 1.32 | 13.53
5025 | 1.27 | 7.65 | 0.201 | 438 | 872 | 59 | 7 | 8.4 | 5025 | 1.44 | 9.41 | 5025 | 1.24 | 12.35 | 5025 | 1.29 | 14.12
5050 | 1.27 | 7.65 | 0.201 | 438 | 848 | 59 | 7 | 8.4 | 5050 | 1.44 | 9.41 | 5050 | 1.17 | 12.94 | 5050 | 1.25 | 14.12
5075 | 1.27 | 7.65 | 0.201 | 438 | 832 | 59 | 7 | 8.4 | 5075 | 1.4 | 9.41 | 5075 | 1.17 | 12.94 | 5075 | 1.19 | 14.12
5100 | 1.23 | 7.65 | 0.201 | 432 | 824 | 59 | 6 | 8.4 | 5100 | 1.35 | 9.41 | 5100 | 1.14 | 12.94 | 5100 | 1.16 | 14.12
5125 | 1.22 | 7.65 | 0.201 | 420 | 824 | 60 | 6 | 8.7 | 5125 | 1.31 | 9.41 | 5125 | 1.17 | 12.94 | 5125 | 1.16 | 14.12
5150 | 1.22 | 7.65 | 0.201 | 414 | 824 | 61 | 6 | 9 | 5150 | 1.31 | 9.41 | 5150 | 1.17 | 12.94 | 5150 | 1.16 | 14.71
5175 | 1.22 | 8.24 | 0.201 | 402 | 824 | 61 | 6 | 9 | 5175 | 1.35 | 10 | 5175 | 1.2 | 13.53 | 5175 | 1.19 | 15.29
5200 | 1.29 | 8.24 | 0.201 | 390 | 840 | 63 | 8 | 9.5 | 5200 | 1.37 | 10.59 | 5200 | 1.22 | 14.12 | 5200 | 1.24 | 15.88
5225 | 1.33 | 8.82 | 0.201 | 390 | 840 | 63 | 9 | 9.5 | 5225 | 1.44 | 11.18 | 5225 | 1.25 | 14.71 | 5225 | 1.26 | 16.47
5250 | 1.41 | 9.41 | 0.201 | 384 | 840 | 65 | 11 | 10 | 5250 | 1.46 | 11.76 | 5250 | 1.31 | 15.29 | 5250 | 1.32 | 17.06
5275 | 1.44 | 10 | 0.201 | 384 | 824 | 67 | 12 | 10.5 | 5275 | 1.53 | 12.35 | 5275 | 1.29 | 16.47 | 5275 | 1.34 | 18.24
5300 | 1.47 | 10 | 0.201 | 396 | 792 | 68 | 13 | 10.8 | 5300 | 1.56 | 12.94 | 5300 | 1.32 | 17.06 | 5300 | 1.36 | 18.82
5325 | 1.46 | 10.59 | 0.201 | 402 | 760 | 70 | 13 | 11.4 | 5325 | 1.55 | 13.53 | 5325 | 1.31 | 17.06 | 5325 | 1.35 | 18.82
5350 | 1.45 | 10.59 | 0.201 | 408 | 736 | 71 | 13 | 11.7 | 5350 | 1.54 | 13.53 | 5350 | 1.31 | 17.65 | 5350 | 1.35 | 19.41
5375 | 1.41 | 10.59 | 0.201 | 402 | 720 | 71 | 12 | 11.8 | 5375 | 1.5 | 13.53 | 5375 | 1.31 | 17.65 | 5375 | 1.33 | 19.41
5400 | 1.37 | 10.59 | 0.201 | 390 | 720 | 71 | 11 | 11.8 | 5400 | 1.46 | 13.53 | 5400 | 1.31 | 18.24 | 5400 | 1.32 | 19.41
5425 | 1.33 | 10.59 | 0.201 | 378 | 720 | 70 | 10 | 11.6 | 5425 | 1.39 | 13.53 | 5425 | 1.31 | 17.65 | 5425 | 1.3 | 19.41
5450 | 1.3 | 10.59 | 0.201 | 366 | 736 | 70 | 9 | 11.6 | 5450 | 1.36 | 13.53 | 5450 | 1.3 | 18.24 | 5450 | 1.3 | 19.41
5475 | 1.29 | 11.18 | 0.201 | 354 | 832 | 71 | 9 | 11.9 | 5475 | 1.35 | 13.53 | 5475 | 1.33 | 18.24 | 5475 | 1.32 | 19.41
5500 | 1.29 | 11.18 | 0.201 | 354 | 1072 | 71 | 9 | 11.9 | 5500 | 1.39 | 14.12 | 5500 | 1.39 | 18.82 | 5500 | 1.34 | 20
5525 | 1.32 | 11.18 | 0.201 | 348 | 752 | 72 | 10 | 12.2 | 5525 | 1.38 | 14.12 | 5525 | 1.42 | 18.82 | 5525 | 1.37 | 20
5550 | 1.36 | 11.18 | 0.201 | 348 | 736 | 73 | 11 | 12.5 | 5550 | 1.38 | 14.12 | 5550 | 1.48 | 19.41 | 5550 | 1.4 | 20.59
5575 | 1.39 | 11.76 | 0.201 | 354 | 712 | 73 | 12 | 12.5 | 5575 | 1.37 | 14.71 | 5575 | 1.46 | 19.41 | 5575 | 1.42 | 21.18
5600 | 1.38 | 12.35 | 0.201 | 360 | 688 | 76 | 12 | 13.5 | 5600 | 1.37 | 15.29 | 5600 | 1.49 | 20.59 | 5600 | 1.41 | 21.76
5625 | 1.34 | 12.94 | 0.201 | 366 | 672 | 76 | 11 | 13.5 | 5625 | 1.33 | 15.88 | 5625 | 1.48 | 21.18 | 5625 | 1.4 | 22.94
5650 | 1.33 | 12.94 | 0.201 | 360 | 656 | 77 | 11 | 13.9 | 5650 | 1.29 | 16.47 | 5650 | 1.47 | 21.76 | 5650 | 1.39 | 23.53
5675 | 1.29 | 13.53 | 0.201 | 354 | 648 | 78 | 10 | 14.3 | 5675 | 1.26 | 16.47 | 5675 | 1.44 | 21.76 | 5675 | 1.36 | 24.71
5700 | 1.29 | 14.12 | 0.201 | 348 | 648 | 80 | 10 | 15 | 5700 | 1.26 | 17.06 | 5700 | 1.45 | 22.94 | 5700 | 1.35 | 25.29
5725 | 1.32 | 14.12 | 0.201 | 336 | 648 | 79 | 11 | 14.6 | 5725 | 1.26 | 17.06 | 5725 | 1.48 | 22.94 | 5725 | 1.38 | 25.88
5750 | 1.36 | 13.53 | 0.201 | 324 | 664 | 79 | 12 | 14.6 | 5750 | 1.32 | 16.47 | 5750 | 1.54 | 22.94 | 5750 | 1.4 | 25.88
5775 | 1.48 | 13.53 | 0.201 | 312 | 680 | 78 | 15 | 14 | 5775 | 1.38 | 15.88 | 5775 | 1.65 | 22.35 | 5775 | 1.46 | 25.29
5800 | 1.56 | 12.94 | 0.201 | 306 | 704 | 78 | 17 | 13.9 | 5800 | 1.5 | 15.29 | 5800 | 1.76 | 21.76 | 5800 | 1.55 | 24.71
5825 | 1.7 | 12.35 | 0.201 | 306 | 704 | 77 | 20 | 13.3 | 5825 | 1.59 | 14.71 | 5825 | 1.86 | 20.59 | 5825 | 1.62 | 24.12
5850 | 1.76 | 11.76 | 0.201 | 312 | 672 | 76 | 21 | 12.8 | 5850 | 1.7 | 13.53 | 5850 | 1.9 | 20 | 5850 | 1.71 | 22.35
5875 | 1.85 | 11.18 | 0.201 | 330 | 640 | 74 | 22 | 12 | 5875 | 1.77 | 12.94 | 5875 | 1.97 | 18.82 | 5875 | 1.72 | 21.76
5900 | 1.88 | 10.59 | 0.201 | 342 | 608 | 72 | 22 | 11.3 | 5900 | 1.79 | 12.35 | 5900 | 2 | 17.65 | 5900 | 1.76 | 20
5925 | 1.88 | 9.41 | 0.201 | 354 | 584 | 69 | 21 | 10.5 | 5925 | 1.79 | 11.18 | 5925 | 1.95 | 16.47 | 5925 | 1.77 | 18.82
5950 | 1.83 | 8.82 | 0.201 | 354 | 568 | 65 | 19 | 9.4 | 5950 | 1.78 | 10 | 5950 | 1.92 | 14.71 | 5950 | 1.73 | 17.06
5975 | 1.84 | 7.65 | 0.201 | 342 | 872 | 61 | 18 | 8.3 | 5975 | 1.79 | 9.41 | 5975 | 1.89 | 12.94 | 5975 | 1.73 | 15.29
6000 | 1.73 | 7.06 | 0.201 | 336 | 560 | 60 | 16 | 8.2 | 6000 | 1.72 | 8.24 | 6000 | 1.87 | 11.76 | 6000 | 1.75 | 13.53