## A2T4__22
Array: 2 | Tx: 4
2006-07-10
8:55
Freq | SWR | Power | Synth Ampl | C1 | C2 | Uforward | Ureverse | Poutput
[kHz] |  | kW | Vrms | pF | pF | [5 empty] | SWR20060929
Freq [kHz] | SWR 20060710 | -------- | ------------------- | -------- | ---- | --------- | --------- | -------------------------------------- | SWR 20050928 | SWR 20060909
3700 | 1.96 | 12.35 | 0.301 | 774 | 1776 | 80 | 26 | 13.7 | 1.56 | 1.87 | 1.59
3725 | 1.96 | 12.94 | 0.301 | 786 | 1656 | 80 | 26 | 13.7 | 1.55 | 1.84 | 1.6
3750 | 1.98 | 12.35 | 0.301 | 804 | 1552 | 79 | 26 | 13.3 | 1.56 | 1.84 | 1.56
3775 | 1.98 | 12.35 | 0.301 | 810 | 1480 | 79 | 26 | 13.3 | 1.56 | 1.84 | 1.51
3800 | 1.98 | 12.35 | 0.301 | 804 | 1424 | 79 | 26 | 13.3 | 1.49 | 1.84 | 1.51
3825 | 1.91 | 12.94 | 0.301 | 792 | 1400 | 80 | 25 | 13.8 | 1.49 | 1.79 | 1.46
3850 | 1.84 | 12.94 | 0.301 | 768 | 1400 | 81 | 24 | 14.3 | 1.48 | 1.77 | 1.45
3875 | 1.79 | 13.53 | 0.301 | 738 | 1400 | 81 | 23 | 14.4 | 1.49 | 1.73 | 1.41
3900 | 1.75 | 13.53 | 0.301 | 702 | 1848 | 81 | 22 | 14.5 | 1.43 | 1.65 | 1.4
3925 | 1.65 | 14.12 | 0.301 | 666 | 1512 | 82 | 20 | 15.1 | 1.44 | 1.6 | 1.36
3950 | 1.56 | 14.12 | 0.301 | 642 | 1584 | 82 | 18 | 15.3 | 1.38 | 1.53 | 1.36
3975 | 1.52 | 14.12 | 0.301 | 636 | 1584 | 82 | 17 | 15.3 | 1.38 | 1.54 | 1.36
4000 | 1.46 | 14.12 | 0.301 | 636 | 1544 | 81 | 15 | 15.1 | 1.38 | 1.5 | 1.41
4025 | 1.43 | 13.53 | 0.301 | 654 | 1456 | 79 | 14 | 14.4 | 1.44 | 1.47 | 1.37
4050 | 1.37 | 12.94 | 0.301 | 660 | 1376 | 77 | 12 | 13.8 | 1.44 | 1.49 | 1.38
4075 | 1.34 | 12.94 | 0.301 | 660 | 1328 | 76 | 11 | 13.5 | 1.44 | 1.49 | 1.35
4100 | 1.3 | 12.35 | 0.301 | 654 | 1296 | 76 | 10 | 13.6 | 1.4 | 1.46 | 1.35
4125 | 1.27 | 12.35 | 0.301 | 636 | 1296 | 75 | 9 | 13.3 | 1.39 | 1.42 | 1.35
4150 | 1.31 | 12.35 | 0.301 | 618 | 1296 | 75 | 10 | 13.2 | 1.39 | 1.42 | 1.39
4175 | 1.38 | 12.35 | 0.301 | 600 | 1328 | 76 | 12 | 13.5 | 1.39 | 1.42 | 1.39
4200 | 1.44 | 12.94 | 0.301 | 576 | 1368 | 77 | 14 | 13.7 | 1.39 | 1.42 | 1.44
4225 | 1.56 | 12.94 | 0.301 | 570 | 1392 | 78 | 17 | 13.9 | 1.44 | 1.45 | 1.43
4250 | 1.66 | 13.53 | 0.301 | 564 | 1376 | 81 | 20 | 14.7 | 1.44 | 1.45 | 1.42
4275 | 1.78 | 13.53 | 0.301 | 582 | 1296 | 82 | 23 | 14.8 | 1.44 | 1.48 | 1.46
4300 | 1.86 | 13.53 | 0.301 | 606 | 1200 | 83 | 25 | 14.9 | 1.43 | 1.44 | 1.46
4325 | 1.98 | 13.53 | 0.301 | 624 | 1128 | 82 | 27 | 14.3 | 1.44 | 1.42 | 1.46
4350 | 2 | 12.94 | 0.301 | 630 | 1080 | 81 | 27 | 14 | 1.34 | 1.33 | 1.39
4375 | 1.96 | 12.94 | 0.301 | 624 | 1048 | 80 | 26 | 13.7 | 1.3 | 1.21 | 1.27
4400 | 1.98 | 12.35 | 0.301 | 606 | 1040 | 79 | 26 | 13.3 | 1.21 | 1.13 | 1.2
4425 | 1.93 | 12.35 | 0.301 | 588 | 1040 | 79 | 25 | 13.5 | 1.17 | 1.08 | 1.13
4450 | 2.02 | 11.76 | 0.301 | 564 | 1040 | 77 | 26 | 12.6 | 1.12 | 1.1 | 1.06
4475 | 2.06 | 11.76 | 0.301 | 528 | 1080 | 78 | 27 | 12.9 | 1.08 | 1.13 | 1.06
4500 | 2.08 | 12.35 | 0.301 | 498 | 1144 | 80 | 28 | 13.5 | 1.04 | 1.18 | 1.06
4525 | 2.18 | 12.35 | 0.301 | 474 | 1232 | 81 | 30 | 13.6 | 1.08 | 1.21 | 1.09
4550 | 2.22 | 12.94 | 0.301 | 462 | 1296 | 82 | 31 | 13.8 | 1.08 | 1.24 | 1.09
4575 | 2.27 | 13.53 | 0.301 | 462 | 1296 | 85 | 33 | 14.7 | 1.12 | 1.23 | 1.12
4600 | 2.31 | 13.53 | 0.301 | 480 | 1208 | 86 | 34 | 14.9 | 1.16 | 1.2 | 1.15
4625 | 2.35 | 14.12 | 0.301 | 504 | 1112 | 87 | 35 | 15.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15
4650 | 2.41 | 14.12 | 0.301 | 522 | 1040 | 87 | 36 | 15 | 1.2 | 1.12 | 1.15
4675 | 2.35 | 14.12 | 0.301 | 540 | 976 | 87 | 35 | 15.1 | 1.2 | 1.1 | 1.15
4700 | 2.31 | 14.12 | 0.301 | 552 | 936 | 86 | 34 | 14.9 | 1.2 | 1.07 | 1.12
4725 | 2.23 | 13.53 | 0.301 | 552 | 904 | 84 | 32 | 14.4 | 1.15 | 1.1 | 1.12
4750 | 2.07 | 13.53 | 0.301 | 546 | 880 | 83 | 29 | 14.5 | 1.16 | 1.12 | 1.12
4775 | 1.98 | 13.53 | 0.301 | 528 | 872 | 82 | 27 | 14.3 | 1.16 | 1.12 | 1.12
4800 | 1.88 | 13.53 | 0.301 | 510 | 872 | 82 | 25 | 14.6 | 1.16 | 1.18 | 1.16
4825 | 1.78 | 13.53 | 0.301 | 498 | 872 | 82 | 23 | 14.8 | 1.2 | 1.2 | 1.19
4850 | 1.73 | 14.12 | 0.301 | 474 | 888 | 82 | 22 | 14.9 | 1.24 | 1.23 | 1.22
4875 | 1.68 | 14.71 | 0.301 | 450 | 912 | 83 | 21 | 15.4 | 1.28 | 1.28 | 1.25
4900 | 1.66 | 15.29 | 0.301 | 432 | 944 | 85 | 21 | 16.1 | 1.28 | 1.27 | 1.28
4925 | 1.64 | 15.88 | 0.301 | 414 | 968 | 87 | 21 | 16.9 | 1.31 | 1.27 | 1.31
4950 | 1.67 | 16.47 | 0.301 | 408 | 992 | 88 | 22 | 17.2 | 1.35 | 1.29 | 1.33
4975 | 1.66 | 17.06 | 0.301 | 408 | 992 | 89 | 22 | 17.7 | 1.34 | 1.28 | 1.32
5000 | 1.64 | 17.65 | 0.301 | 402 | 984 | 91 | 22 | 18.5 | 1.34 | 1.28 | 1.32
5025 | 1.59 | 17.65 | 0.301 | 408 | 960 | 92 | 21 | 19 | 1.29 | 1.25 | 1.29
5050 | 1.63 | 17.65 | 0.301 | 408 | 928 | 92 | 22 | 18.9 | 1.29 | 1.23 | 1.25
5075 | 1.67 | 18.24 | 0.301 | 414 | 904 | 92 | 23 | 18.8 | 1.25 | 1.2 | 1.19
5100 | 1.7 | 18.24 | 0.301 | 420 | 872 | 93 | 24 | 19.1 | 1.21 | 1.2 | 1.16
5125 | 1.77 | 18.24 | 0.301 | 426 | 848 | 94 | 26 | 19.3 | 1.17 | 1.22 | 1.16
5150 | 1.82 | 18.82 | 0.301 | 438 | 816 | 96 | 28 | 20 | 1.21 | 1.22 | 1.16
5175 | 1.93 | 19.41 | 0.301 | 444 | 784 | 98 | 31 | 20.4 | 1.2 | 1.26 | 1.19
5200 | 2.03 | 20 | 0.301 | 450 | 752 | 100 | 34 | 20.9 | 1.23 | 1.28 | 1.24
5225 | 2.12 | 20.59 | 0.301 | 456 | 728 | 103 | 37 | 21.8 | 1.26 | 1.35 | 1.26
5250 | 2.26 | 21.76 | 0.301 | 462 | 712 | 106 | 41 | 22.5 | 1.3 | 1.39 | 1.32
5275 | 2.35 | 22.35 | 0.301 | 450 | 696 | 109 | 44 | 23.4 | 1.33 | 1.44 | 1.34
5300 | 2.39 | 23.53 | 0.301 | 438 | 688 | 112 | 46 | 24.6 | 1.32 | 1.45 | 1.36
5325 | 2.46 | 24.12 | 0.301 | 420 | 688 | 114 | 48 | 25.2 | 1.32 | 1.44 | 1.35
5350 | 2.49 | 24.71 | 0.301 | 396 | 704 | 117 | 50 | 26.3 | 1.32 | 1.44 | 1.35
5375 | 2.6 | 24.71 | 0.301 | 360 | 736 | 117 | 52 | 25.8 | 1.28 | 1.46 | 1.33
5400 | 2.63 | 25.29 | 0.301 | 330 | 792 | 118 | 53 | 26.1 | 1.24 | 1.41 | 1.32
5425 | 2.81 | 25.29 | 0.301 | 312 | 880 | 120 | 57 | 26.2 | 1.28 | 1.43 | 1.3
5450 | 2.81 | 25.29 | 0.301 | 306 | 936 | 122 | 58 | 27.1 | 1.31 | 1.43 | 1.3
5475 | 3 | 24.71 | 0.301 | 318 | 904 | 120 | 60 | 25.4 | 1.35 | 1.43 | 1.32
5500 | 0 | 1.18 | 0.301 | 342 | 824 | 0 | 0 | 0.5 | 1.42 | 1.53 | 1.34
5525 | 0 | 0 | 0.301 | 342 | 824 | 0 | 0 | 0.5 | 1.45 | 1.55 | 1.37
5550 | 0 | 0 | 0.301 | 342 | 824 | 0 | 0 | 0.5 | 1.44 | 1.6 | 1.4
5575 | 0 | 0 | 0.301 | 342 | 824 | 0 | 0 | 0.5 | 1.44 | 1.58 | 1.42
5600 | 0 | 0 | 0.301 | 342 | 824 | 0 | 0 | 0.5 | 1.43 | 1.6 | 1.41
5625 | 0 | 0 | 0.301 | 342 | 824 | 0 | 0 | 0.5 | 1.42 | 1.59 | 1.4
5650 | 0 | 0 | 0.301 | 342 | 824 | 0 | 0 | 0.5 | 1.38 | 1.53 | 1.39
5675 | 0 | 0 | 0.301 | 342 | 824 | 0 | 0 | 0.5 | 1.37 | 1.57 | 1.36
5700 | 0 | 0 | 0.301 | 342 | 824 | 0 | 0 | 0.5 | 1.33 | 1.48 | 1.35
5725 | 0 | 0 | 0.301 | 342 | 824 | 0 | 0 | 0.5 | 1.36 | 1.44 | 1.38
5750 | 0 | 0 | 0.301 | 342 | 824 | 0 | 0 | 0.5 | 1.39 | 1.51 | 1.4
5775 | 0 | 0 | 0.301 | 342 | 824 | 0 | 0 | 0.5 | 1.46 | 1.53 | 1.46
5800 | 0 | 0 | 0.301 | 342 | 824 | 0 | 0 | 0.5 | 1.55 | 1.68 | 1.55
5825 | 0 | 0 | 0.301 | 342 | 824 | 0 | 0 | 0.5 | 1.62 | 1.66 | 1.62
5850 | 0 | 0 | 0.301 | 342 | 824 | 0 | 0 | 0.5 | 1.73 | 1.75 | 1.71
5875 | 0 | 0 | 0.301 | 342 | 824 | 0 | 0 | 0.5 | 1.81 | 1.82 | 1.72
5900 | 0 | 0 | 0.301 | 342 | 824 | 0 | 0 | 0.5 | 1.85 | 1.81 | 1.76
5925 | 0 | 0 | 0.301 | 342 | 824 | 0 | 0 | 0.5 | 1.85 | 1.78 | 1.77
5950 | 0 | 0 | 0.301 | 342 | 824 | 0 | 0 | 0.5 | 1.86 | 1.86 | 1.73
5975 | 0 | 0 | 0.301 | 342 | 824 | 0 | 0 | 0.5 | 1.79 | 1.83 | 1.73
6000 | 0 | 0 | 0.301 | 342 | 824 | 0 | 0 | 0.5 | 1.76 | 1.79 | 1.75