## Chart1
23.sep.00

## A2T1___2
Array: 2 | Tx: 1 |  | Array: 2 Tx: 1
2000-09-23
17:08
Freq | SWR | Power | Synth Ampl | C1 | C2 | kW/V
[kHz] |  | kW | Vrms | pF | pF
----------- | ------------ | -------- | ------------------- | -------- | ---------------------------
3700 | 1.69 | 0 | 0.26 | 858 | 1536 | 0
3725 | 1.56 | 2.94 | 0.26 | 810 | 1536 | 113.0769
3750 | 1.56 | 2.94 | 0.26 | 780 | 1536 | 113.0769
3775 | 1.49 | 2.94 | 0.26 | 768 | 1504 | 113.0769
3800 | 1.49 | 2.94 | 0.26 | 744 | 1504 | 113.0769
3825 | 1.5 | 2.94 | 0.26 | 726 | 1504 | 113.0769
3850 | 1.5 | 2.94 | 0.26 | 696 | 1568 | 113.0769
3875 | 1.56 | 2.94 | 0.26 | 672 | 1632 | 113.0769
3900 | 1.55 | 2.94 | 0.26 | 660 | 1656 | 113.0769
3925 | 1.69 | 3.53 | 0.26 | 648 | 1656 | 135.7692
3950 | 1.67 | 3.53 | 0.26 | 660 | 1568 | 135.7692
3975 | 1.75 | 3.53 | 0.26 | 672 | 1472 | 135.7692
4000 | 1.69 | 3.53 | 0.26 | 690 | 1392 | 135.7692
4025 | 1.71 | 2.94 | 0.26 | 690 | 1328 | 113.0769
4050 | 1.65 | 2.94 | 0.26 | 690 | 1288 | 113.0769
4075 | 1.65 | 2.94 | 0.26 | 684 | 1264 | 113.0769
4100 | 1.56 | 2.94 | 0.26 | 654 | 1264 | 113.0769
4125 | 1.56 | 2.94 | 0.26 | 636 | 1264 | 113.0769
4150 | 1.49 | 2.94 | 0.26 | 612 | 1264 | 113.0769
4175 | 1.5 | 2.94 | 0.26 | 606 | 1264 | 113.0769
4200 | 1.5 | 2.94 | 0.26 | 588 | 1304 | 113.0769
4225 | 1.5 | 2.94 | 0.26 | 564 | 1352 | 113.0769
4250 | 1.55 | 2.94 | 0.26 | 552 | 1368 | 113.0769
4275 | 1.61 | 3.53 | 0.26 | 546 | 1368 | 135.7692
4300 | 1.69 | 3.53 | 0.26 | 552 | 1312 | 135.7692
4325 | 1.69 | 3.53 | 0.26 | 564 | 1240 | 135.7692
4350 | 1.63 | 2.94 | 0.26 | 570 | 1184 | 113.0769
4375 | 1.56 | 2.94 | 0.26 | 576 | 1144 | 113.0769
4400 | 1.56 | 2.94 | 0.26 | 576 | 1104 | 113.0769
4425 | 1.58 | 2.94 | 0.26 | 576 | 1080 | 113.0769
4450 | 1.5 | 2.94 | 0.26 | 570 | 1056 | 113.0769
4475 | 1.5 | 2.94 | 0.26 | 552 | 1056 | 113.0769
4500 | 1.41 | 2.94 | 0.26 | 534 | 1056 | 113.0769
4525 | 1.34 | 2.94 | 0.26 | 522 | 1056 | 113.0769
4550 | 1.28 | 2.94 | 0.26 | 504 | 1056 | 113.0769
4575 | 1.28 | 2.94 | 0.26 | 504 | 1056 | 113.0769
4600 | 1.27 | 3.53 | 0.26 | 486 | 1088 | 135.7692
4625 | 1.27 | 3.53 | 0.26 | 480 | 1088 | 135.7692
4650 | 1.32 | 3.53 | 0.26 | 474 | 1088 | 135.7692
4675 | 1.39 | 3.53 | 0.26 | 474 | 1056 | 135.7692
4700 | 1.46 | 3.53 | 0.26 | 480 | 1016 | 135.7692
4725 | 1.46 | 3.53 | 0.26 | 492 | 976 | 135.7692
4750 | 1.46 | 3.53 | 0.26 | 492 | 944 | 135.7692
4775 | 1.46 | 3.53 | 0.26 | 492 | 920 | 135.7692
4800 | 1.46 | 3.53 | 0.26 | 486 | 904 | 135.7692
4825 | 1.46 | 3.53 | 0.26 | 474 | 904 | 135.7692
4850 | 1.38 | 3.53 | 0.26 | 456 | 904 | 135.7692
4875 | 1.38 | 3.53 | 0.26 | 450 | 904 | 135.7692
4900 | 1.31 | 4.12 | 0.26 | 438 | 904 | 158.4615
4925 | 1.31 | 4.12 | 0.26 | 432 | 904 | 158.4615
4950 | 1.3 | 4.12 | 0.26 | 426 | 904 | 158.4615
4975 | 1.29 | 4.12 | 0.26 | 414 | 920 | 158.4615
5000 | 1.29 | 4.12 | 0.26 | 408 | 920 | 158.4615
5025 | 1.34 | 4.71 | 0.26 | 402 | 920 | 181.1538
5050 | 1.34 | 4.71 | 0.26 | 408 | 896 | 181.1538
5075 | 1.4 | 4.71 | 0.26 | 414 | 864 | 181.1538
5100 | 1.4 | 4.71 | 0.26 | 420 | 832 | 181.1538
5125 | 1.4 | 4.71 | 0.26 | 420 | 808 | 181.1538
5150 | 1.39 | 4.71 | 0.26 | 426 | 792 | 181.1538
5175 | 1.39 | 4.71 | 0.26 | 426 | 776 | 181.1538
5200 | 1.38 | 4.71 | 0.26 | 414 | 768 | 181.1538
5225 | 1.37 | 5.29 | 0.26 | 402 | 768 | 203.4615
5250 | 1.36 | 5.29 | 0.26 | 390 | 768 | 203.4615
5275 | 1.3 | 5.88 | 0.26 | 384 | 768 | 226.1538
5300 | 1.3 | 5.88 | 0.26 | 372 | 768 | 226.1538
5325 | 1.3 | 5.88 | 0.26 | 372 | 768 | 226.1538
5350 | 1.29 | 5.88 | 0.26 | 354 | 784 | 226.1538
5375 | 1.29 | 6.47 | 0.26 | 354 | 784 | 248.8462
5400 | 1.29 | 6.47 | 0.26 | 354 | 776 | 248.8462
5425 | 1.29 | 6.47 | 0.26 | 360 | 744 | 248.8462
5450 | 1.29 | 6.47 | 0.26 | 366 | 720 | 248.8462
5475 | 1.24 | 6.47 | 0.26 | 366 | 704 | 248.8462
5500 | 1.2 | 6.47 | 0.26 | 360 | 696 | 248.8462
5525 | 1.15 | 6.47 | 0.26 | 354 | 696 | 248.8462
5550 | 1.11 | 6.47 | 0.26 | 342 | 696 | 248.8462
5575 | 1.11 | 7.06 | 0.26 | 336 | 696 | 271.5385
5600 | 1.11 | 7.06 | 0.26 | 324 | 696 | 271.5385
5625 | 1.15 | 7.65 | 0.26 | 324 | 696 | 294.2308
5650 | 1.18 | 7.65 | 0.26 | 318 | 696 | 294.2308
5675 | 1.26 | 7.65 | 0.26 | 318 | 696 | 294.2308
5700 | 1.35 | 7.65 | 0.26 | 312 | 696 | 294.2308
5725 | 1.44 | 7.65 | 0.26 | 324 | 664 | 294.2308
5750 | 1.45 | 7.65 | 0.26 | 336 | 640 | 294.2308
5775 | 1.51 | 7.06 | 0.26 | 342 | 624 | 271.5385
5800 | 1.53 | 6.47 | 0.26 | 342 | 608 | 248.8462
5825 | 1.5 | 5.88 | 0.26 | 342 | 592 | 226.1538
5850 | 1.54 | 5.29 | 0.26 | 336 | 584 | 203.4615
5875 | 1.5 | 4.71 | 0.26 | 324 | 584 | 181.1538
5900 | 1.54 | 4.12 | 0.26 | 324 | 576 | 158.4615
5925 | 1.51 | 3.53 | 0.26 | 312 | 576 | 135.7692
5950 | 1.56 | 2.94 | 0.26 | 300 | 576 | 113.0769
5975 | 1.62 | 2.35 | 0.26 | 300 | 576 | 90.3846
6000 | 1.69 | 2.35 | 0.26 | 276 | 592 | 90.3846